## Slide 1
31. hét
Buszrendszerek alapjai az épületautomatikában

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Miért alakultak ki buszrendszerek?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• Egyre több érzékelő és aktor jelent meg.
• A pont-pont vezetékezés bonyolulttá vált.
• Közös kommunikációs hálózatra volt szükség.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Mi a busz?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• Közös információs hálózat.
• Több készülék kommunikál ugyanazon rendszeren.
• A busz nem a fogyasztó teljesítményét továbbítja.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
Hagyományos ↔ buszos
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• Közvetlen kapcsolás ↔ üzenetküldés.
• Funkcióhoz kötött vezeték ↔ programozott kapcsolat.
• Átkötés ↔ paraméterezés.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
Fő elemek
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• Busztáp/interfész.
• Érzékelők és kezelőszervek.
• Aktorok.
• Kommunikációs közeg.
• Konfiguráló eszköz.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
Jelút
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• Nyomógomb.
• Buszüzenet.
• Kapcsolóaktor.
• 230 V-os lámpacsoport.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Címzés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• Az eszközöket azonosítani kell.
• A funkciókat össze kell rendelni.
• A módszer rendszerenként eltér.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
Topológia
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• Vonal.
• Fa.
• Csillag.
• Vegyes kialakítás – ha a rendszer engedi.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
Telegram
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• Kommunikációs adatcsomag.
• Parancsot vagy mérési értéket tartalmazhat.
• A címzett eszköz feldolgozza.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
KNX
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Komplex épületautomatizálás.
• Világítás, árnyékolás, HVAC.
• A következő héten részletesen.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
DALI
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Digitális világításvezérlés.
• Címezhető világítási eszközök.
• Állapotinformáció is kezelhető.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Modbus
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• Ipari és épületgépészeti kommunikáció.
• Mérők, szabályozók, HVAC.
• Felügyeleti rendszerekbe integrálható.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Buszrendszer előnye
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Rugalmas funkciók.
• Kevesebb funkcióhoz kötött vezetékezés.
• Állapotok és mérési adatok továbbíthatók.
• Rendszerek integrálhatók.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
Hibakeresés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• Busztáp.
• Vezetékezés.
• Címzés.
• Paraméterezés.
• Aktor és teljesítményoldal.

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
Villanyszerelői szemlélet
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
• A klasszikus villanyszerelés továbbra is kell.
• Ehhez társul a kommunikáció és konfigurálás.
• A hibát a jel útján követjük.

## Slide 16
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 31. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 16
• Aktor kézzel működik, buszról nem.
• Busztáp, vezeték, címzés vagy paraméterezés?
• Készíts ötlépéses hibakeresési tervet!