## Slide 1
36. hét
Komplex összefoglalás és vizsgafelkészítés

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Az éves szakmai lánc
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• Felmérés → tervezés → szerelés.
• Védelem → vezérlés → kommunikáció.
• Üzembe helyezés → hibakeresés → dokumentálás.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Hagyományos világítás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• Egypólusú kapcsolás.
• Váltó- és keresztkapcsolás.
• Az alapok az automatika alatt is megmaradnak.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
Relék és kontaktorok
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• Impulzusrelé és időrelé.
• Vezérlő- és főáramkör.
• Motoros fogyasztók és motorvédelem.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
Elosztó és védelem
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• Kismegszakító.
• RCD / RCBO.
• SPD.
• Áttekinthető jelölés.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
Érzékelők és aktorok
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• Érzékelő = információ.
• Aktor = végrehajtás.
• Elhelyezés és paraméterezés is számít.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Buszrendszerek
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• Közös kommunikációs hálózat.
• Címzés és konfiguráció.
• A funkció nem csak vezetékezés kérdése.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
KNX
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• Decentralizált rendszer.
• Fizikai cím + csoportcím.
• Kommunikációs objektumok és ETS.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
DALI
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• Digitális világításvezérlés.
• Egyedi, csoportos, broadcast.
• Jelenetek és fényerő-szabályozás.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
KNX + DALI
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• KNX kezelő.
• KNX–DALI gateway.
• DALI LED driverek.
• Komplex tantermi jelenetek.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Üzembe helyezés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Biztonság.
• Táp és kommunikáció.
• Címzés, paraméterezés.
• Funkciópróba és mentés.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Hibakeresés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• Energiaút és információút külön.
• Kézi aktorpróba.
• Buszdiagnosztika.
• Mérés → kizárás → behatárolás.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Komplex projekt
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Két világítási zóna.
• Jelenlét + fényérzékelés.
• Motoros árnyékolás.
• Tanítás / Vetítés / Takarítás / Távozás.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
Vizsgán így gondolkodj
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• Működési elv.
• Fő készülékek.
• Energia- és jelút.
• Védelem.
• Tipikus hiba és diagnosztika.

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
IAP szemlélet
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
• Tanulj – értsd a működést.
• Alkalmazz – építsd meg és állítsd be.
• Alkoss – tervezz működő rendszert.

## Slide 16
IAP – Integrált Automatika Program
IAP záró kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 36. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 16
• Az árnyékoló működik.
• DALI broadcast működik.
• A Vetítés jelenet 4 lámpán hibás.
• Bizonyítsd, hol szakad meg a funkciólánc!