## Slide 1
25. hét
SCADA rendszerek és ipari felügyelet
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Mit jelent?
• Supervisory Control and Data Acquisition
• Felügyeleti irányítás és adatgyűjtés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
PLC – HMI – SCADA
• PLC: közvetlen vezérlés
• HMI: helyi kezelői felület
• SCADA: központi felügyelet
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
A rendszer felépítése
• Érzékelő / beavatkozó
• PLC / hajtás
• Ipari hálózat
• SCADA / HMI
• Adattárolás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Tag = technológiai változó
• VFD_1_Run
• VFD_1_Frequency
• VFD_1_Current
• VFD_1_Fault
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Trend
• Érték az idő függvényében
• Motoráram • frekvencia • hőmérséklet
• Állapotromlás felismerése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Riasztások
• Időpont
• Prioritás
• Állapot
• Nyugtázás
• Megszűnés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
VFD a SCADA-ban
• READY / RUN / FAULT
• Alapjel / tényleges frekvencia
• Motoráram
• Hibakód
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Kommunikációhiba
• A nem friss adatot jelezni kell
• Régi érték ≠ biztosan aktuális érték
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Jogosultság
• Megfigyelő
• Kezelő
• Karbantartó
• Adminisztrátor
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Biztonság
• SCADA nem helyettesíti a safety rendszert
• Parancs csak engedélyek és reteszelések mellett
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP kihívás
• Tervezz SCADA-képernyőt egy szállítószalaghoz
• Állapot • alapjel • frekvencia • áram • hibák • trend
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!