## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 34. hét
HIBAKERESÉS
ANALÓG ÁRAMKÖRÖKBEN
TÁP
↓
BEMENET → ERŐSÍTŐ
↓
SZŰRŐ → ADC → PLC

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Találgatás vagy mérés?
IAP • Analóg áramkörök • 34. hét
2
HIBAJELENSÉG
azonosítás
MÉRÉS
bizonyíték
OK
megtalálása

## Slide 3
Módszeres sorrend
A hibakeresés lépései.
IAP • Analóg áramkörök • 34. hét
3
1
Szemrevételezés
2
Tápfeszültség
3
Jelkövetés
4
Dokumentálás

## Slide 4
Mérőműszerek
A megfelelő műszer a megfelelő kérdéshez.
IAP • Analóg áramkörök • 34. hét
4
MULTIMÉTER
U • R • folytonosság
OSZCILLOSZKÓP
jelalak • f • zaj
MÉRÉSI PONT
tudatos választás

## Slide 5
Gyakori analóg hibák
Tipikus hibaforrások.
IAP • Analóg áramkörök • 34. hét
5
VEZETÉK / KONTAKT
szakadás
R / C / DIÓDA
alkatrészhiba
OP-AMP
hibás fokozat
TÁP
zaj / hiba

## Slide 6
Jelkövetési stratégia
A hiba helyének gyors szűkítése.
IAP • Analóg áramkörök • 34. hét
6
TÁP
rendben?
BEMENET
megvan?
ERŐSÍTŐ + SZŰRŐ
helyes?
ADC → PLC
eljut?

## Slide 7
Labor
Előre hibásra kialakított analóg panel.
IAP • Analóg áramkörök • 34. hét
7
LOKALIZÁLÁS
méréssel
JEGYZŐKÖNYV
értékek
JAVÍTÁS
javaslat

## Slide 8
Diagnosztikai példa
Bemenetek 2,5 V • táp ±15 V • kimenet 0 V
IAP • Analóg áramkörök • 34. hét
8
TÁP
mérd meg az IC-n
KIMENET
terhelés / zárlat
OP-AMP
állapot

## Slide 9
Műhelytitok
A hiba nem mindig ott jelentkezik, ahol keletkezik.
IAP • Analóg áramkörök • 34. hét
9
TÜNET
látható hely
JELÚT
végigkövetés
OK
valódi hibahely

## Slide 10
IAP Mérnöki kihívás
4–20 mA-es mérőlánc mindig 12 mA.
IAP • Analóg áramkörök • 34. hét
10
SZENZOR
ellenőrzés
HUROK
áram és táp
PLC
bemenet / skálázás

## Slide 11
Előzetes
35. hét: komplett ipari mérőlánc tervezése.
IAP • Analóg áramkörök • 34. hét
11
ÉRZÉKELŐ
bemenet
JELKONDICIONÁLÁS + ADC
feldolgozás
PLC • HMI • SZABÁLYOZÁS
rendszer