## Slide 1
33. hét
Üzembe helyezési és átadási dokumentáció – FAT, SAT és átvételi ellenőrzés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Az átadás célja
Ne csak működjön – bizonyíthatóan, dokumentáltan és reprodukálhatóan működjön.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
FAT
Factory Acceptance Test Gyártói/integrátori környezet • funkciók • I/O • PLC • HMI • hibák szimulációja
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
SAT
Site Acceptance Test Valós telepítés • kábelezés • motor • érzékelők • technológia • üzemi próba
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
FAT ≠ SAT
A FAT előzetes funkcionális ellenőrzés. A SAT a telepített rendszer valós helyszíni vizsgálata.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Mit adunk át?
Kapcsolási rajz • I/O-lista • PLC/HMI verzió • VFD mentés • hálózati adatok • jegyzőkönyvek
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Jó tesztpont
Elvárt eredmény + tényleges eredmény + státusz + megjegyzés + felelős
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Példa
PLC + VFD + szállítószalag: FAT: szimulált I/O és hibák SAT: valós forgásirány, érzékelők, terhelés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
IAP-kihívás
FAT rendben, SAT-on fordított motorforgás és hiányzó RUN jel. Milyen sorrendben keresed a hibát?
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Összefoglalás
FAT + SAT + végleges dokumentáció + mentések = ellenőrizhető átadás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!