## Slide 1
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
36. hét - Év végi összefoglalás és projekt
106-108. óra
EGY ÉV TUDÁSA → EGY KOMPLEX SZAKMAI FOLYAMAT
Rajz • Biztonság • Szerelés • Mérés • Hibakeresés • Dokumentáció

## Slide 2
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Az év hat szakmai pillére
BIZTONSÁG
veszélyfelismerés és szabályos munkakezdés
SZERELÉS
kötések, készülékek és vezetékezés
HIBAVÉDELEM
PE, EPH, ÁVK és védelem
IPARI TECHNIKA
mágneskapcsolók és vezérlések
MÉRÉS
folytonosság, szigetelés, Zs, RCD
DOKUMENTÁCIÓ
rajz, jegyzőkönyv, átadás

## Slide 3
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
A szakmai gondolkodás lánca
1
RAJZ
2
TERV
3
BIZTONSÁG
4
SZERELÉS
5
ELLENŐRZÉS
6
MÉRÉS
7
KÖVETKEZTETÉS
8
HIBAKERESÉS
9
DOKUMENTÁLÁS
10
ÁTADÁS

## Slide 4
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Évzáró projekt
1. ÉRTELMEZD
Rajz, feladat, készülékek, kapcsok.
2. TERVEZD
Munkasorrend, eszközök, kockázatok.
3. HAJTSD VÉGRE
Szerelés és feszültségmentes ellenőrzés.
4. BIZONYÍTSD
Mérés, hibakeresés, jegyzőkönyv, átadás.

## Slide 5
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Mérések - mit bizonyítanak?
Folytonosság
Van-e megszakítás nélküli vezetői kapcsolat?
Szigetelési ellenállás
Megfelelő-e a vezetők közötti szigetelési állapot?
Hurokimpedancia
A hibahurok lehetővé teszi-e a szükséges lekapcsolást?
ÁVK-vizsgálat
A védelmi készülék megfelelően reagál-e a hibaáramra?

## Slide 6
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Hibakeresés: ne találgass!
TÜNET
→
MÉRÉSI PONT
→
EREDMÉNY
→
KÖVETKEZTETÉS
Alkatrészt csak mérési vagy logikai következtetés alapján cserélünk.

## Slide 7
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Mitől átadható a munka?
BIZTONSÁGOS
A védelmi feltételek ellenőrzöttek.
MŰKÖDŐKÉPES
A funkciók a rajznak megfelelően működnek.
MÉRT
A szükséges vizsgálatok eredménye rögzített.
VISSZAKÖVETHETŐ
A dokumentáció alapján a munka rekonstruálható.

## Slide 8
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
IAP évzáró kihívás
A vezérlőkör nem indul. Kicserélnéd rögtön a mágneskapcsolót?
NEM.
Rajz → mérési pontok → mérések → következtetés → célzott javítás → ismételt ellenőrzés.

## Slide 9
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Év végi önellenőrzés
✓
Biztonságosan kezdek munkát?
✓
Értem a rajzot?
✓
Rendezetten szerelek?
✓
Tudom, mit és miért mérek?
✓
Logikusan keresek hibát?
✓
Dokumentálni is tudom a munkát?

## Slide 10
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
A jó szakember nem csak beköt.
Érti • tervezi • biztonságosan végrehajtja • méri • bizonyítja • dokumentálja.
11. évfolyam • Villamos szerelések • 36 hét lezárva