## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 19. hét
AKTÍV SZŰRŐK
AMIKOR A ZAJBÓL INFORMÁCIÓ LESZ
JEL
+
ZAJ
SZŰRŐ
HASZNOS INFORMÁCIÓ

## Slide 2
Miért tanuljuk?
A zajt nem elég egyszerűen felerősíteni.
IAP • Analóg áramkörök • 19. hét
2
SZENZOR
néhány mV
ZAVAR
motor • VFD • hálózat
CÉL
jel és zaj szétválasztása

## Slide 3
Egy kis történelem
A szűrés a távközlésből indult.
IAP • Analóg áramkörök • 19. hét
3
XX. SZÁZAD
telefon és rádió
KÍVÁNT JEL
frekvenciaválasztás
OP-AMP
aktív szűrők

## Slide 4
Négy alapvető szűrő
Más-más frekvenciatartományt választanak ki.
IAP • Analóg áramkörök • 19. hét
4
ALULÁTERESZTŐ
alacsony f
FELÜLÁTERESZTŐ
magas f
SÁVÁTERESZTŐ
kijelölt sáv
SÁVZÁRÓ
kijelölt sáv elnyomása

## Slide 5
Laboratóriumi gyakorlat
RC aluláteresztő vizsgálata.
IAP • Analóg áramkörök • 19. hét
5
100 Hz
mérés
1 kHz
mérés
10 kHz
mérés
SZKÓP
Ube ↔ Uki

## Slide 6
Kapcsolódás az iparhoz
A jeltisztítás sok helyen alapfeladat.
IAP • Analóg áramkörök • 19. hét
6
PLC
analóg bemenet
PT100 / 4–20 mA
érzékelők
VFD
vezérlőáramkör
ÉPÜLETAUTOMATIKA
mérőrendszer

## Slide 7
Gyakori hibák
A szűrés nem old meg minden problémát.
IAP • Analóg áramkörök • 19. hét
7
NAGY C
lassú szabályozás
FÖLDELÉS
új zavar forrása lehet
KÁBELEZÉS
árnyékolás szükséges

## Slide 8
Mester kérdése
Zajos mérésnél mi legyen az első lépés?
IAP • Analóg áramkörök • 19. hét
8
SZŰRÉS?
lehetséges eszköz
ZAJFORRÁS?
keresd meg
MÉRNÖKI DÖNTÉS
indokold

## Slide 9
Összefoglalás
A cél a hasznos információ megőrzése.
IAP • Analóg áramkörök • 19. hét
9
JEL
amit mérni akarunk
ZAJ
amit csökkenteni kell
SZŰRŐ
frekvencia szerinti választás

## Slide 10
Előretekintés
20. hét: aktív szűrők tervezése.
IAP • Analóg áramkörök • 19. hét
10
TÖRÉSPONT
határfrekvencia
FREKVENCIAMENET
átvitel
BODE
diagram