## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 20. hét
A SZŰRŐK MŰKÖDÉSE
HASZNOS JEL ↔ ZAJ
JEL
→ SZŰRŐ →
TISZTA
100 Hz • 1 kHz • 10 kHz
RC ALULÁTERESZTŐ

## Slide 2
Mérnöki küldetés
Zajos PLC-érzékelőjel tisztítása.
IAP • Analóg áramkörök • 20. hét
2
PROBLÉMA
zajos mérés
SZŰRŐ
frekvenciák szétválasztása
CÉL
hasznos jel kiemelése

## Slide 3
Bevezető történet
A vízszintjel ingadozását elektromágneses zavar okozta.
IAP • Analóg áramkörök • 20. hét
3
PLC
ingadozó kijelzés
SZKÓP
zavar kimutatása
MEGOLDÁS
megfelelő szűrés

## Slide 4
A szita hasonlat
A szűrő válogat a frekvenciák között.
IAP • Analóg áramkörök • 20. hét
4
ÁTENGED
kívánt tartomány
CSILLAPÍT
nem kívánt tartomány
LÉNYEG
frekvenciaszelektivitás

## Slide 5
Négy szűrőtípus
Más frekvenciákat engednek át.
IAP • Analóg áramkörök • 20. hét
5
LPF
alacsony f
HPF
magas f
BPF
kijelölt sáv
BSF
kijelölt sáv elnyomása

## Slide 6
Túl erős szűrés
A hasznos gyors változás is elveszhet.
IAP • Analóg áramkörök • 20. hét
6
TÚLSZŰRÉS
információvesztés
DINAMIKA
lassulhat
DÖNTÉS
folyamathoz igazítva

## Slide 7
Labor
RC aluláteresztő próbapanelen.
IAP • Analóg áramkörök • 20. hét
7
100 Hz
mérés
1 kHz
mérés
10 kHz
mérés
SZKÓP
amplitúdó-változás

## Slide 8
A műhelyből
A jó mérés a helyes szereléssel kezdődik.
IAP • Analóg áramkörök • 20. hét
8
4–20 mA
nyomásérzékelő
MOTOR
zavarforrás
KÁBELEZÉS + SZŰRŐ
együtt hatásos

## Slide 9
Vizsgára röviden
Négy fontos állítás.
IAP • Analóg áramkörök • 20. hét
9
FELADAT
frekvenciák szétválasztása
NEM JAVÍT
hibás érzékelőt
EREDMÉNY
megbízhatóbb mérés

## Slide 10
Előretekintés
21. hét: RC szűrők számítása.
IAP • Analóg áramkörök • 20. hét
10
τ = RC
időállandó
fc
törésponti frekvencia
TERVEZÉS
számítás