## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 35. hét
KOMPLETT IPARI
MÉRŐLÁNC TERVEZÉSE
SZENZOR
↓
KONDICIONÁLÁS → ADC
↓
PLC → HMI → BEAVATKOZÁS

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Hogyan lesz az érzékelő jeléből automatikus beavatkozás?
IAP • Analóg áramkörök • 35. hét
2
ÉRZÉKELŐ
folyamatadat
PLC
feldolgozás
BEAVATKOZÁS
folyamatmódosítás

## Slide 3
A teljes mérőlánc
Az egyes elemek rendszerré állnak össze.
IAP • Analóg áramkörök • 35. hét
3
SZENZOR
mérés
KONDICIONÁLÁS
illesztés
ADC + PLC
feldolgozás
HMI + AKTUÁTOR
kezelés

## Slide 4
A jel útja
Kazános példa.
IAP • Analóg áramkörök • 35. hét
4
Pt100
hőmérséklet
ERŐSÍTŐ + SZŰRŐ
jelkondicionálás
PLC + PID
szabályozás
FREKIVÁLTÓ + SZIVATTYÚ
beavatkozás

## Slide 5
Jelkondicionálás
A nyers jel előkészítése.
IAP • Analóg áramkörök • 35. hét
5
ERŐSÍTÉS
jelszint
SZŰRÉS
zaj
LINEÁRIZÁLÁS
pontosság
LEVÁLASZTÁS
biztonság

## Slide 6
PLC és HMI
Feldolgozás, kezelés és naplózás.
IAP • Analóg áramkörök • 35. hét
6
PLC
adat + vezérlés
HMI
megjelenítés
BEÁLLÍTÁS
kezelői értékek
NAPLÓ
események

## Slide 7
Számítási példa
0–100 °C ↔ 0–10 V
IAP • Analóg áramkörök • 35. hét
7
PLC BEMENET
7,5 V
SKÁLÁZÁS
10 °C/V
HŐMÉRSÉKLET
75 °C

## Slide 8
Labor / csoportmunka
Komplett mérőlánc tervezése.
IAP • Analóg áramkörök • 35. hét
8
BLOKKVÁZLAT
jelút
ESZKÖZVÁLASZTÁS
indoklás
BEMUTATÁS
rendszerműködés

## Slide 9
Műhelytitok
A jó rendszer hibakereshető is.
IAP • Analóg áramkörök • 35. hét
9
MÉRÉSI PONTOK
hozzáférhetők
DOKUMENTÁCIÓ
egyértelmű
HIBAKERESÉS
gyorsabb

## Slide 10
IAP Mesterfeladat
Ipari tartály hőmérsékletének felügyelete.
IAP • Analóg áramkörök • 35. hét
10
MÉRÉS
érzékelő
SZABÁLYOZÁS
PLC
BLOKKVÁZLAT + INDOKLÁS
teljes rendszer

## Slide 11
Előzetes
36. hét: IAP záróprojekt.
IAP • Analóg áramkörök • 35. hét
11
RENDSZERTERVEZÉS
teljes lánc
DOKUMENTÁCIÓ + MÉRÉSI TERV
mérnöki munka
PROJEKTBEMUTATÓ
lezárás