## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 36. hét
ZÁRÓPROJEKT
AZ ANALÓG RENDSZER
MEGTERVEZÉSE
ÉRZÉKELŐ
↓ KONDICIONÁLÁS ↓
ADC → PLC → HMI
↓
BEAVATKOZÁS ↺

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Hogyan tervezzünk pontos, biztonságos és megbízható ipari rendszert?
IAP • Analóg áramkörök • 36. hét
2
PONTOSSÁG
mérés
BIZTONSÁG
védelem
MEGBÍZHATÓSÁG
üzem

## Slide 3
Az éves tudás egy rendszerben
Az analóg áramkörök fő építőelemei.
IAP • Analóg áramkörök • 36. hét
3
DIÓDA • TRANZISZTOR
alapok
OP-AMP • SZŰRŐ
jelfeldolgozás
ADC • DAC
átalakítás
SZENZOR • PLC
rendszer

## Slide 4
A teljes rendszer
A jel útja és a visszacsatolás.
IAP • Analóg áramkörök • 36. hét
4
ÉRZÉKELŐ
mérés
JELKONDICIONÁLÁS
erősítés + szűrés
ADC → PLC → HMI
feldolgozás
BEAVATKOZÓ ↺
folyamat

## Slide 5
Biztonság és karbantarthatóság
A jó terv nem csak működik.
IAP • Analóg áramkörök • 36. hét
5
ÉRINTÉSVÉDELEM
biztonság
TÚLÁRAMVÉDELEM
védelem
LEVÁLASZTÁS
zavar + biztonság
KARBANTARTÁS
hozzáférhetőség

## Slide 6
Számítási példa
0–10 V ↔ 0–200 °C • U = 8,2 V
IAP • Analóg áramkörök • 36. hét
6
HŐMÉRSÉKLET
164 °C
12 BIT ADC
≈ 3358
FELBONTÁS
≈ 2,44 mV

## Slide 7
Záróprojekt
Komplett ipari rendszer megtervezése.
IAP • Analóg áramkörök • 36. hét
7
BLOKKVÁZLAT
teljes jelút
ESZKÖZVÁLASZTÁS
indoklás
DOKUMENTÁCIÓ
műszaki leírás

## Slide 8
Projektterv tartalma
A mérnöki gondolkodás láthatóvá tétele.
IAP • Analóg áramkörök • 36. hét
8
SZENZOR
választás
PLC + HMI
kapcsolatok
MÉRÉSI PONTOK
hibakeresés
VISSZACSATOLÁS
szabályozás

## Slide 9
IAP Mérnöki kihívás
Új gyártósor mérő- és vezérlőrendszere.
IAP • Analóg áramkörök • 36. hét
9
PONTOSSÁG
követelmény
ENERGIA
hatékonyság
BŐVÍTHETŐSÉG
jövőállóság
BIZTONSÁG
elsődleges

## Slide 10
IAP háromszintű tudás
A tanév végére összeáll a rendszer.
IAP • Analóg áramkörök • 36. hét
10
TUDNOM KELL
mérőlánc elemei
ÉRTENEM KELL
teljes működés
ALKALMAZNI TUDOM
tervezés + dokumentálás

## Slide 11
IAP Útravaló
A technológia változik, a mérnöki gondolkodás marad.
IAP • Analóg áramkörök • 36. hét
11
MÉRJ
ne találgass
ÉRTS
rendszerben
ALKOSS
mérnöki szemlélettel