## Slide 1
7. hét - Vezetékbehúzás a műhelyben
Jelenléti oktatás • 5 óra
Védőcső • kábelcsatorna • vezetékek
Cél: sérülésmentes, rendezett, ellenőrizhető szerelés
IAP • jelenléti • 07 • 1

## Slide 2
Mielőtt húzni kezdünk
Feszültségmentes gyakorlóhálózat
Nyomvonal és dobozok ellenőrzése
Védőcső átjárhatósága
Vezetők előkészítése
Áramkörök azonosítása
IAP • jelenléti • 07 • 2

## Slide 3
Tanári bemutató
Behúzórugó átvezetése
Vezetőköteg rögzítése
Húzás + adagolás összehangolása
Akadás felismerése
Szerelési tartalék kialakítása
IAP • jelenléti • 07 • 3

## Slide 4
Páros munkavégzés
Egyik tanuló húz
Másik adagol és vezet
Nincs erőltetés
Nincs csavarodás
Folyamatos kommunikáció
IAP • jelenléti • 07 • 4

## Slide 5
Kábelcsatornás szerelés
Rendezett vezetés
Nem túlzsúfolt csatorna
Sarkok és leágazások ellenőrzése
Fedél akadálymentesen zár
Végpontok azonosíthatók
IAP • jelenléti • 07 • 5

## Slide 6
Minőségellenőrzés
Szigetelés sérülésmentes
Megfelelő vezetéktartalék
Jelölések követhetők
Dobozok stabilak
A kész állapot egyezik a tervvel
IAP • jelenléti • 07 • 6

## Slide 7
Műhelyfeladat
Legalább 3 m gyakorló nyomvonal
1 világítási áramkör
1 dugalj-áramkör
Legalább 2 szerelvénydoboz
Páros átadás-átvétel
IAP • jelenléti • 07 • 7

## Slide 8
⚡ IAP heti kihívás
Behúzás közben a vezetékköteg félúton erősen megszorul.
Mit teszel - és mit nem teszel?
Adj legalább 3 szakmai lépést, mielőtt újra megpróbálod a behúzást.
IAP • jelenléti • 07 • 8