## Slide 1
IAP
Mechatronikai technikus • Folyamatirányítás • 6. hét
NYOMÁSMÉRÉS A
FOLYAMATIRÁNYÍTÁSBAN
NYOMÁS
↓
PT → 4–20 mA
↓
PLC → PID → SZELEP

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Honnan tudja a rendszer, milyen nyomás van a csővezetékben?
IAP • Folyamatirányítás • 6. hét
2
FOLYAMAT
nyomás
PT
mérés
PLC
feldolgozás

## Slide 3
A nyomás alapjai
Mértékegységek és típusok.
IAP • Folyamatirányítás • 6. hét
3
Pa
SI mértékegység
bar
ipari gyakorlat
ABSZOLÚT
referencia: vákuum
RELATÍV
referencia: légkör

## Slide 4
Nyomásmérő eszközök
Mechanikustól az elektronikáig.
IAP • Folyamatirányítás • 6. hét
4
BOURDON
mechanikus manométer
PIEZO-REZISZTÍV
elektronikus érzékelő
DP TÁVADÓ
differenciálnyomás

## Slide 5
Nyomástávadó
A mért nyomásból ipari jel lesz.
IAP • Folyamatirányítás • 6. hét
5
NYOMÁS
bemenet
TÁVADÓ
átalakítás
4–20 mA
kimenet

## Slide 6
P&ID példa
Tartály → PT → 4–20 mA → PLC AI → PID → szelep
IAP • Folyamatirányítás • 6. hét
6
PT
Pressure Transmitter
PLC AI + PID
mérés + szabályozás
SZELEP
beavatkozás

## Slide 7
Ipari alkalmazások
Hol találkozunk nyomásméréssel?
IAP • Folyamatirányítás • 6. hét
7
KOMPRESSZOR
sűrített levegő
KAZÁN
üzembiztonság
HIDRAULIKA
rendszernyomás
VÍZELLÁTÁS
hálózat

## Slide 8
Labor
Manométer és nyomástávadó összehasonlítása.
IAP • Folyamatirányítás • 6. hét
8
LEOLVASÁS
manométer
MÉRÉS
távadó
ÖSSZEHASONLÍTÁS
eltérés

## Slide 9
Műhelytitok
A mérési hiba oka gyakran a csatlakozásban van.
IAP • Folyamatirányítás • 6. hét
9
ELTÖMŐDÉS
impulzusvezeték
LÉGBUBORÉK
mérési hiba
KALIBRÁLÁS
ellenőrzés

## Slide 10
IAP Mérnöki kihívás
0–10 bar vízrendszer érzékelőválasztása.
IAP • Folyamatirányítás • 6. hét
10
TARTOMÁNY
0–10 bar
JEL
ipari kimenet
VÁLASZTÁS
indoklás

## Slide 11
Következő hét
7. hét – Hőmérséklet-mérés a folyamatirányításban.
IAP • Folyamatirányítás • 6. hét
11
HŐMÉRSÉKLET
fizikai mennyiség
ÉRZÉKELŐ
mérés
TÁVADÓ
ipari jel