## Slide 1
IAP
Mechatronikai technikus • Folyamatirányítás • 7. hét
HŐMÉRSÉKLET-MÉRÉS
A FOLYAMATIRÁNYÍTÁSBAN
PT100 / PT1000
TERMOELEM
NTC / PTC
TT → 4–20 mA → PLC

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Hogyan méri egy PLC egy kemence vagy kazán hőmérsékletét?
IAP • Folyamatirányítás • 7. hét
2
ÉRZÉKELŐ
hőmérséklet
TÁVADÓ
4–20 mA
PLC
feldolgozás

## Slide 3
RTD érzékelők
Nagy pontosságú ellenállás-hőmérők.
IAP • Folyamatirányítás • 7. hét
3
PT100
100 Ω névleges
PT1000
1000 Ω névleges
RTD
ellenállás változik

## Slide 4
Termoelemek
Széles mérési tartomány.
IAP • Folyamatirányítás • 7. hét
4
K TERMOELEM
ipari példa
FESZÜLTSÉG
hőmérsékletfüggő
KOMPENZÁCIÓ
fontos

## Slide 5
Termisztor és infravörös mérés
További hőmérséklet-érzékelők.
IAP • Folyamatirányítás • 7. hét
5
NTC
ellenállás csökken
PTC
ellenállás nő
INFRAVÖRÖS
érintésmentes

## Slide 6
PLC és távadó
A hőmérsékletből szabványos ipari jel.
IAP • Folyamatirányítás • 7. hét
6
TT
hőmérséklet-távadó
4–20 mA
átvitel
PLC AI
analóg bemenet

## Slide 7
P&ID példa
TT → 4–20 mA → PLC AI → PID → fűtés
IAP • Folyamatirányítás • 7. hét
7
TT
mérés
PID
szabályozás
FŰTŐSZELEP / BETÉT
beavatkozás

## Slide 8
Ipari példák
Hol mérünk hőmérsékletet?
IAP • Folyamatirányítás • 7. hét
8
KAZÁN
hőtermelés
KEMENCE
magas hőmérséklet
HŰTÉS
alacsony hőmérséklet
VEGYIPAR
technológia

## Slide 9
Labor
PT100 és termoelem összehasonlítása.
IAP • Folyamatirányítás • 7. hét
9
PT100
mérés
TERMOELEM
mérés
ÖSSZEHASONLÍTÁS
eredmények

## Slide 10
Műhelytitok
Termoelemnél a vezeték is a mérőrendszer része.
IAP • Folyamatirányítás • 7. hét
10
KOMPENZÁCIÓS VEZETÉK
megfelelő típus
PONTOSSÁG
különben romlik
KALIBRÁLÁS
ellenőrzés

## Slide 11
Következő hét
8. hét – Szintmérés a folyamatirányításban.
IAP • Folyamatirányítás • 7. hét
11
SZINT
mérendő mennyiség
SZENZOR
érzékelés
TÁVADÓ
PLC-jel