## Slide 1
IAP
BEAVATKOZÓ SZERVEK AZ IPARI AUTOMATIZÁLÁSBAN
A vezérlő döntéséből végrehajtott művelet lesz
IAP • Folyamatirányítás • 11. hét • 1

## Slide 2
IAP
Helyük az automatizált rendszerben
Érzékelő → PLC/DDC → Beavatkozó szerv
IAP • Folyamatirányítás • 11. hét • 2

## Slide 3
IAP
Mi a beavatkozó szerv?
Mozgatás • nyitás • zárás • emelés • forgatás • adagolás
IAP • Folyamatirányítás • 11. hét • 3

## Slide 4
IAP
Elektromos működtetők
Relé • mágneskapcsoló • aszinkron motor • szervo • léptetőmotor • elektromágnes
IAP • Folyamatirányítás • 11. hét • 4

## Slide 5
IAP
Pneumatikus működtetők
Sűrített levegő • gyors • egyszerű • tiszta
IAP • Folyamatirányítás • 11. hét • 5

## Slide 6
IAP
Hidraulikus működtetők
Olajnyomás • nagy erő • prések • daruk • munkagépek
IAP • Folyamatirányítás • 11. hét • 6

## Slide 7
IAP
Villanymotorok
Aszinkron: ipari hajtás • Szervo: pontos pozicionálás • Léptető: lépések
IAP • Folyamatirányítás • 11. hét • 7

## Slide 8
IAP
Mágnesszelep és frekvenciaváltó
Közeg útjának vezérlése • fordulatszám, gyorsítás és lassítás szabályozása
IAP • Folyamatirányítás • 11. hét • 8

## Slide 9
IAP
Gyakorlati példa: palackozó sor
Fotoérzékelő → PLC → szalag megáll → munkahenger pozicionál → mágnesszelep tölt
IAP • Folyamatirányítás • 11. hét • 9

## Slide 10
IAP
Összefoglalás
A megfelelő működtető meghatározza a pontosságot, sebességet és megbízhatóságot
IAP • Folyamatirányítás • 11. hét • 10

## Slide 11
IAP
Mérnöki gondolat
„Az automatizálás akkor válik valósággá, amikor a vezérlő döntése mozgássá alakul.”
IAP • Folyamatirányítás • 11. hét • 11