## Slide 1
PLC + FREKVENCIAVÁLTÓ
19. hét • ipari kommunikáció • adatcsere • diagnosztika
PLC
parancsok
HÁLÓZAT
gyors adatcsere
VFD
állapotok

## Slide 2
Miért kell kommunikáció?
Gyors és megbízható adatcsere kevesebb vezetékkel.
PARANCS
vezérlés
ÁLLAPOT
visszajelzés
KÁBELEZÉS
kevesebb vezeték

## Slide 3
Mit küld a PLC?
A hajtás működéséhez szükséges parancsokat.
START
indítás
STOP
leállítás
FORDULATSZÁM
referencia

## Slide 4
Mit küld vissza a VFD?
A hajtás részletes állapotinformációit.
FREKVENCIA
aktuális érték
MOTORÁRAM
terhelés
HIBAKÓD
diagnosztika
ÜZEMÁLLAPOT
működési állapot

## Slide 5
Ipari kommunikációs rendszerek
A jegyzetben szereplő leggyakoribb megoldások.
MODBUS RTU
RS-485
MODBUS TCP
Ethernet
PROFINET
ipari Ethernet
ETHERNET/IP
ipari hálózat
ETHERCAT
ipari hálózat

## Slide 6
Master - Slave kapcsolat
A PLC kezdeményez, a frekvenciaváltó válaszol.
PLC / MASTER
lekérdezés és parancs
ADATCSERE
kommunikáció
VFD / SLAVE
válasz

## Slide 7
A kommunikáció előnyei
Nem csak vezérlés: diagnosztika és karbantartás is.
KEVESEBB KÁBEL
egyszerűbb rendszer
DIAGNOSZTIKA
gyorsabb hibakeresés
FELÜGYELET
központi kezelés
ÁLLAPOTADAT
részletes információ
KARBANTARTÁS
egyszerűbb munka

## Slide 8
Gyakori hibaforrások
Kommunikációs hibánál rendszerben gondolkodunk.
KÁBELEZÉS
vezeték / polaritás
CÍMZÉS
eszközcím
SEBESSÉG
adatátvitel
PARAMÉTEREK
azonos beállítások
LEZÁRÁS
RS-485 ellenállás

## Slide 9
IAP gyakorlati kihívás
PLC - RS-485 - VFD - háromfázisú motor blokkvázlat.
PLC
Start • Stop • fordulat
RS-485
adatkapcsolat
VFD
frekvencia • áram • hiba

## Slide 10
MEGBÍZHATÓ KOMMUNIKÁCIÓ = MEGBÍZHATÓ VEZÉRLÉS
A korszerű automatizálásban a kommunikáció legalább olyan fontos, mint a pontos vezérlés.
PARANCS
PLC -> VFD
VISSZAJELZÉS
VFD -> PLC
DIAGNOSZTIKA
gyors hibakeresés