## Slide 1
IAP
36. hét • Folyamatirányítás
INTEGRÁLT AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZER
Év végi összefoglalás
gépészet • villamosság • automatizálás • informatika
PLC
ROBOT
SCADA
IIoT

## Slide 2
A teljes rendszer
Az egyes eszközök csak együtt alkotnak korszerű automatizált gyártórendszert.
IAP • Folyamatirányítás • 36. hét
2
ÉRZÉKELŐK
PLC / HMI
HAJTÁSOK
ROBOT / VISION
SCADA
IIoT / CLOUD

## Slide 3
Kommunikáció
A gyártócella több kommunikációs szintet kapcsol össze.
IAP • Folyamatirányítás • 36. hét
3
GÉPI SZINT PROFINET / ETHERNET
→
SCADA OPC UA
→
FELHŐ MQTT
HELYI VEZÉRLÉS → FELÜGYELET → FELHŐKAPCSOLAT

## Slide 4
Adatból döntés
A valós idejű mérési adatokból felügyelet, riport és karbantartási információ lesz.
IAP • Folyamatirányítás • 36. hét
4
MÉRÉS
→
PLC
→
SCADA
→
DASHBOARD
→
RIPORT
→
DÖNTÉS
VALÓS IDEJŰ ADATGYŰJTÉS ÉS FELÜGYELET

## Slide 5
Karbantartás + Digital Twin
A mért állapot és a virtuális modell együtt segíti a megelőzést és optimalizálást.
IAP • Folyamatirányítás • 36. hét
5
PREDIKTÍV KARBANTARTÁS
rezgés • hőmérséklet • áram trend • előrejelzés
DIGITAL TWIN
virtuális modell tesztelés • optimalizálás

## Slide 6
Biztonság minden szinten
A fizikai és digitális biztonság ugyanannak a rendszernek a része.
IAP • Folyamatirányítás • 36. hét
6
ROBOTCELLA VÉDELME
SAFETY PLC
KIBERBIZTONSÁG
JOGOSULTSÁG- KEZELÉS

## Slide 7
Komplex esettanulmány: automata szerelőcella
Egyetlen cellában találkozik a tanév szinte minden fontos technológiája.
IAP • Folyamatirányítás • 36. hét
7
SZÁLLÍTÓSZALAG + VFD
→
PLC
→
SZERVO
→
ROBOT
→
VISION
→
SCADA
IIoT → CLOUD → PREDIKTÍV KARBANTARTÁS + DIGITAL TWIN

## Slide 8
Az integráció lényege
A modern mechatronika több szakterület közös nyelve.
IAP • Folyamatirányítás • 36. hét
8
GÉPÉSZET
VILLAMOSSÁG
AUTOMATIZÁLÁS
INFORMATIKA
EGY RENDSZER • EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKTERÜLETEK

## Slide 9
Záró gyakorlati kihívás
Tervezd meg az intelligens gyártócellát az egész éves tudás felhasználásával!
IAP • Folyamatirányítás • 36. hét
9
ÉRZÉKELŐK PLC • HMI
→
VFD • SZERVO ROBOT
→
SCADA OPC UA • MQTT
→
IIoT DIGITAL TWIN
→
BIZTONSÁG
Jelöld az eszközök feladatát, kommunikációját és az adatáramlás irányát.

## Slide 10
36 HÉT • EGY RENDSZER • EGY SZEMLÉLET
az automatizálás értéke az összehangolt együttműködésben rejlik
„Az automatizálás valódi értéke nem az egyes eszközökben, hanem azok összehangolt együttműködésében rejlik.”
IAP • Folyamatirányítás • 36. hét