## Slide 1
30. hét - Ipari kiberbiztonság
Zero Trust és IEC 62443
Felnőtt oktatás • digitális • 1 × 45 perc
A jól működő PLC-rendszernek megfelelően védettnek is kell lennie.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
A hálózatok fejlődése
Zárt PLC-rendszerek
Ipari Ethernet
IT–OT összekapcsolás
IIoT és távoli hozzáférés
Kiberbiztonság mint alapkövetelmény
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
IT és OT
IT: információ és üzleti rendszerek
OT: fizikai folyamatok vezérlése
PLC • HMI • SCADA • hajtások
OT-ban a rendelkezésre állás kritikus
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
CIA-hármas
Confidentiality - bizalmasság
Integrity - sértetlenség
Availability - rendelkezésre állás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Zero Trust
„Soha ne bízz, mindig ellenőrizz!”
Azonosítás
Jogosultság
Eszköz és kapcsolat ellenőrzése
Legkisebb szükséges hozzáférés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Legkisebb jogosultság
Operátor ≠ PLC-programozó
Karbantartó ≠ korlátlan adminisztrátor
Külső szerviz: csak szükséges cél és időtartam
Mindenki csak ahhoz férjen hozzá, ami a feladatához szükséges.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Hálózati szegmentálás
Vállalati IT
Ipari DMZ
SCADA/felügyelet
Vezérlési zóna
PLC és HMI
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
IEC 62443
Ipari automatizálási és vezérlőrendszerek kiberbiztonsága
Kockázatalapú szemlélet
Zónák és kommunikációs kapcsolatok
Műszaki és szervezeti követelmények
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Alapvető követelmények
Azonosítás és hitelesítés
Jogosultságkezelés
Rendszerintegritás
Adatbizalmasság
Korlátozott adatáramlás
Eseményválasz
Rendelkezésre állás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Gyakori kockázatok
Közös jelszó
Nyitott távoli elérés
Ismeretlen USB
Elavult rendszer
Túl széles jogosultság
Hiányzó mentés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Mentés és helyreállítás
PLC-program
HMI/SCADA konfiguráció
Beállítások és dokumentáció
Mentés + visszaállítási próba
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP kihívás
Tervezd meg egy kis üzem zónáit!
IT • SCADA • 2 PLC • HMI • távoli szerviz
Rajzold be az engedélyezett kapcsolatokat
Adj legalább 5 védelmi szabályt!
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!