## Slide 1
6. hét – Dobozok szakszerű beépítése
Jelenléti oktatás • 5 óra
Szerelvénydoboz • kötődoboz • üreges fal • falon kívüli kivitel
Kijelölés → beépítés → ellenőrzés
IAP • 06. hét • 1

## Slide 2
A doboz feladata
Stabil szerelvényfogadás
Kötések védett és hozzáférhető elhelyezése
Rendezett vezetékbevezetés
Javíthatóság és cserélhetőség
Esztétikus kész szerelés
IAP • 06. hét • 2

## Slide 3
Kiválasztás
Falazat vagy üreges fal?
Süllyesztett vagy falon kívüli?
Mennyi vezeték érkezik?
Mekkora kötési/szerelési tér kell?
Milyen környezeti hatás várható?
IAP • 06. hét • 3

## Slide 4
Kijelölés – kétszer mérj
Középpont és magasság
Tengelyek és távolságok
Vízmérték használata
Nyomvonalhoz igazítás
Ellenőrzés a fúrás/vágás előtt
IAP • 06. hét • 4

## Slide 5
Tanári bemutató
Fogadóhely kialakítása
Bevezetési pontok előkészítése
Doboz behelyezése és rögzítése
Falsík és vízszint ellenőrzése
Próbaillesztés
IAP • 06. hét • 5

## Slide 6
Műhelyfeladat
2 szerelvénydoboz + 1 kötődoboz
Korábbi nyomvonalhoz illesztve
Feszültségmentes oktatási munkadarab
Ellenőrzőlista kitöltése
Fotós dokumentáció
IAP • 06. hét • 6

## Slide 7
Tipikus hibák
Ferde vagy rossz magasságú doboz
Túl mély / kiálló perem
Túl nagy kivágás
Bizonytalan rögzítés
Hibás vagy sérülést okozó bevezetés
IAP • 06. hét • 7

## Slide 8
⚡ IAP heti kihívás
Három egymás melletti dugaljdobozból a középső 4 mm-rel magasabbra került.
Döntsd el: elfogadható, javítható vagy újra kell építeni?
Indokold a szerelvénykeret, esztétika és stabilitás alapján.
IAP • 06. hét • 8