## Slide 1
27. hét - Ipar 4.0 és IIoT
Az intelligens gyárak világa
Felnőtt oktatás • digitális • 1 × 45 perc
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Az ipari forradalmak
Ipar 1.0 - gépesítés
Ipar 2.0 - villamosítás és tömegtermelés
Ipar 3.0 - elektronika, PLC, automatizálás
Ipar 4.0 - összekapcsolt, adatvezérelt gyártás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Mi az Ipar 4.0?
Digitalizáció + automatizálás + hálózati integráció
A gépek adatot szolgáltatnak saját működésükről
Az adat termelési és karbantartási döntést támogat
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Mi az IIoT?
Industrial Internet of Things
Ipari érzékelők és eszközök hálózati adatkapcsolata
Megbízhatóság, biztonság és értelmezhető technológiai adat
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Az adat útja
Érzékelő → PLC → OPC UA → SCADA
SCADA/Historian → MES → ERP / felhő
A PLC marad a gyors valós idejű vezérlés szintje
A felsőbb rendszer nem helyettesíti a PLC gyors vezérlési és védelmi feladatait.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
PLC - SCADA - MES - ERP
PLC: gépvezérlés
SCADA: felügyelet, trend, riasztás
MES: gyártáskövetés
ERP: vállalati folyamatok
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Ipar 4.0 technológiák
IIoT • Big Data • felhő/edge
Szimuláció és digitális iker
Robotika és rendszerintegráció
Kiberbiztonság • additív gyártás • AR
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Prediktív karbantartás
Nem csak naptár szerint avatkozunk be
Állapotadatokat és trendeket figyelünk
Motoráram • rezgés • hőmérséklet • üzemóra
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Okos motor - adatpélda
MotorCurrent [A]
BearingTemperature [°C]
Vibration
OperatingHours
StartCount
FaultCode
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Mitől lesz hasznos az adat?
Megfelelő mérés
Időbélyeg és tárolás
Trend és összehasonlíthatóság
Riasztási határérték
Emberi szakértelem az értelmezéshez
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Kiberbiztonság
Jogosultságkezelés
Hálózati szegmentálás
Biztonságos távoli hozzáférés
Frissítés és eseménynaplózás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP kihívás
Tervezz egy 'okos motor' adatútját!
Legalább 6 adat
Jelöld: PLC / SCADA / karbantartási elemzés
Írd le, melyik adatból milyen következtetés vonható le!
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!