## Slide 1
8. hét - Szigetelőanyagok és kábelek
Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 2
A vezető önmagában nem elég
A vezető továbbítja az áramot.
A szigetelés választja el a környezetétől és más vezetőktől.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 3
Mi a szigetelőanyag?
Nagyon kis villamos vezetőképességű anyag.
Segít megelőzni a nem kívánt áramutakat, zárlatot és áramütést.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 4
Gyakori anyagok
PVC
PE
XLPE
Gumi / elasztomerek
Porcelán és üveg
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 5
A szigetelést érő hatások
Villamos feszültség
Hő
Mechanikai igénybevétel
Nedvesség
Vegyi és UV-hatás
Öregedés
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 6
Kábel felépítése
Vezető ér
Érszigetelés
Esetleges kitöltő / árnyékolás / védelem
Külső köpeny
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 7
Tömör vagy sodrott?
Tömör ér: rögzített szereléseknél gyakori
Sodrott ér: hajlékonyabb, mozgó csatlakozásokhoz kedvezőbb
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 8
Érszínek
A színek azonosítási és biztonsági célt szolgálnak.
Zöld/sárga: védővezető jelölése
Kék: meghatározott esetekben nullavezető
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 9
Sérült szigetelés
Repedés
Megégés
Bevágás
Öregedés
→ áramütés, zárlat vagy szivárgó áram veszélye
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 10
Kábelválasztás
Feszültség
Terhelhetőség és keresztmetszet
Környezeti hatások
Hajlékonyság
Mechanikai igénybevétel
Szerelési mód
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 11
IAP-kihívás
Tömör vezető + hajlékony sodrott vezető + többérű kábel
Azonosítsd a szerkezeti különbségeket és javasolj felhasználást!
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 12
Következő hét
Kapcsolók, nyomógombok és egyszerű kapcsolókészülékek
IAP - Integrált Automatika Program