## Slide 1
35. hét
Energiahatékonyság, energiafelügyelet és az automatizálás szerepe az energiafogyasztás csökkentésében
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Miért mérünk?
Amit nem mérünk, annak a változását sem tudjuk megbízhatóan értékelni.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Teljesítmény és energia
Teljesítmény: pillanatnyi igény Energia: idő alatt felhasznált mennyiség Tipikus elszámolás: kWh
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Mit figyelünk?
Feszültség • áram • teljesítmény • energia • üzemidő • frekvencia • terhelés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Frekvenciaváltó
A motor fordulatszáma a technológiai igényhez igazítható. Különösen ventilátoroknál és szivattyúknál lehet fontos.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Üresjárat
A nem termelő gép is fogyaszthat. Automatika: késleltetett leállítás • alvó mód • időzítés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Energiafelügyelet
Mérő / VFD → PLC / hálózat → SCADA → trendek, KPI-k, riasztások
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Fajlagos energia
kWh/termék • kWh/m3 • kWh/üzemóra A fogyasztást a tényleges termeléshez viszonyítjuk.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
IAP-kihívás
15 kW-os ventilátor 50 Hz-en, gyakran részterheléssel. Hogyan szabályoznád és hogyan bizonyítanád a megtakarítást?
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Összefoglalás
Mérés → elemzés → szabályozás → visszamérés = tudatos energiahatékonyság
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!