## Slide 1
IAP
12. évfolyam • Folyamatirányítás • FOLY-001
MI A FOLYAMATIRÁNYÍTÁS?
Alapfogalmak és ipari példák
ÉRZÉKELŐ
SZABÁLYOZÓ
BEAVATKOZÓ

## Slide 2
IAP heti küldetés
Mit jelent, és mire jó az iparban?
IAP • FOLY-001 • 1. hét
2
FOGALOM
folyamatirányítás értelmezése
IPAR
szerep és jelentőség
PÉLDÁK
mindennapi szabályozott rendszerek

## Slide 3
A világ nagy kérdése
Hogyan termel stabil minőségben egy modern gyár emberi beavatkozás nélkül?
IAP • FOLY-001 • 1. hét
3
MÉRÉS
adat a folyamatról
DÖNTÉS
szabályozó logika
BEAVATKOZÁS
folyamat módosítása

## Slide 4
Történelmi kitekintés
Mechanikus szabályozóktól PLC, DCS és SCADA rendszerekig.
IAP • FOLY-001 • 1. hét
4
WATT-FÉLE SZABÁLYOZÓ
mechanikus kezdet
PLC / DCS
ipari vezérlés
SCADA
felügyelet és adatgyűjtés

## Slide 5
A hét céljai
A folyamatirányítás első alapfogalmai.
IAP • FOLY-001 • 1. hét
5
FOGALOM
mi a folyamatirányítás?
KÖRÖK
nyitott és zárt kör
MÉRÉS / VEZÉRLÉS / SZABÁLYOZÁS
megkülönböztetés
PÉLDÁK
ipari rendszerek

## Slide 6
1. tanóra
Mi egy technológiai folyamat?
IAP • FOLY-001 • 1. hét
6
VÍZELLÁTÁS
szint és nyomás
KEMENCE
hőmérséklet
PALACKOZÓSOR
sebesség és pozíció
ROBOTCELLA
mozgás és sorrend

## Slide 7
2. tanóra
A szabályozási kör elemei.
IAP • FOLY-001 • 1. hét
7
FOLYAMAT
amit irányítunk
ÉRZÉKELŐ
mér
SZABÁLYOZÓ
dönt
BEAVATKOZÓ
módosít

## Slide 8
Nyitott és zárt kör
Mi a különbség a vezérlés és a szabályozás között?
IAP • FOLY-001 • 1. hét
8
NYITOTT KÖR
nincs visszacsatolás
ZÁRT KÖR
van visszacsatolás
SZABÁLYOZÁS
a mérés alapján javít

## Slide 9
3. tanóra
Mindennapi példák gyűjtése.
IAP • FOLY-001 • 1. hét
9
TERMOSZTÁT
hőmérséklet
TEMPOMAT
sebesség
MOSÓGÉP
program és vízszint
LIFT
pozíció
KLÍMA
hőmérséklet

## Slide 10
Elméleti összefoglaló
Paramétert a kívánt értéken tartani.
IAP • FOLY-001 • 1. hét
10
HŐMÉRSÉKLET
°C
NYOMÁS
bar
SZINT
%
FORDULATSZÁM
1/min

## Slide 11
Ipari példák
Valós alkalmazások.
IAP • FOLY-001 • 1. hét
11
VÍZTORONY
szintszabályozás
KAZÁN
hőmérséklet
FUTÓSZALAG
sebesség
KEVERŐTARTÁLY
folyamat
BMS
épületfelügyelet

## Slide 12
Laborötlet
Rajzolj zárt szabályozási kört.
IAP • FOLY-001 • 1. hét
12
PÉLDA
szobatermosztát
ELEMEK
érzékelő • szabályozó • beavatkozó
BLOKKVÁZLAT
jelirányok

## Slide 13
Műhelytitok
A hiba gyakran nem a szabályozóban van.
IAP • FOLY-001 • 1. hét
13
ÉRZÉKELŐ
hibás mérés
BEAVATKOZÓ
nem hajt végre
DIAGNOSZTIKA
először ezeket ellenőrizzük

## Slide 14
IAP Mesterfeladat
Technológiai folyamat blokkvázlata.
IAP • FOLY-001 • 1. hét
14
VÁLASZTOTT FOLYAMAT
példa
ELEMEK JELÖLÉSE
folyamatirányítás részei
MAGYARÁZAT
mi mit csinál?

## Slide 15
IAP Mérnöki kihívás
Automata autómosó elemzése.
IAP • FOLY-001 • 1. hét
15
ÉRZÉKELŐK
autó jelenléte pozíció
SZABÁLYOZÓ
programlépések
BEAVATKOZÓK
szivattyúk • kefék szelepek

## Slide 16
Önellenőrzés és Moodle
Zárás rövid kérdésekkel.
IAP • FOLY-001 • 1. hét
16
5 KÉRDÉS
fogalmak és példák
MOODLE
5 teszt • 2 igaz-hamis 1 ábrafelismerő
HÁZI
5 szabályozott berendezés

## Slide 17
KÖVETKEZŐ HÉT
2. HÉT
FOLYAMATOK TÍPUSAI
folyamatos • szakaszos • diszkrét folyamatok