## Slide 1
IAP
Mechatronikai technikus • Folyamatirányítás • 4. hét
ANALÓG ÉS
DIGITÁLIS JELEK
0–10 V
4–20 mA
0 / 1
ADC ↔ DAC

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Hogyan lesz az érzékelő jeléből PLC-információ?
IAP • Folyamatirányítás • 4. hét
2
ÉRZÉKELŐ
fizikai mennyiség
JEL
analóg / digitális
PLC
feldolgozás

## Slide 3
Analóg jelek
Folytonos értékeket képviselnek.
IAP • Folyamatirányítás • 4. hét
3
0–10 V
feszültségjel
4–20 mA
áramjel
FOLYTONOS
értéktartomány

## Slide 4
Digitális jelek
Meghatározott állapotokat képviselnek.
IAP • Folyamatirányítás • 4. hét
4
0
kikapcsolt
1
bekapcsolt
BINÁRIS ÉRZÉKELŐ
kapcsolójel

## Slide 5
PLC I/O modulok
A jelek illesztése a vezérlőhöz.
IAP • Folyamatirányítás • 4. hét
5
AI
analóg bemenet
AO
analóg kimenet
DI
digitális bemenet
DO
digitális kimenet

## Slide 6
Jelátalakítás
Kapcsolat az analóg és digitális világ között.
IAP • Folyamatirányítás • 4. hét
6
A/D
analóg → digitális
D/A
digitális → analóg
PLC
feldolgozás

## Slide 7
P&ID példa
TT → 4–20 mA → PLC AI → PID → AO → szelep
IAP • Folyamatirányítás • 4. hét
7
TT
távadó
PLC AI + PID
feldolgozás
AO + SZELEP
beavatkozás

## Slide 8
Ipari példák
A tananyag három példája.
IAP • Folyamatirányítás • 4. hét
8
NYOMÁSTÁVADÓ
analóg
INDUKTÍV ÉRZÉKELŐ
digitális
FREKVÁLTÓ
analóg referencia

## Slide 9
Labor
0–10 V és digitális kapcsolójel összehasonlítása.
IAP • Folyamatirányítás • 4. hét
9
MÉRJ
0–10 V
VIZSGÁLJ
digitális kimenet
HASONLÍTSD ÖSSZE
jeltípusok

## Slide 10
Műhelytitok
A 4–20 mA egyik fontos előnye.
IAP • Folyamatirányítás • 4. hét
10
4 mA
alsó mérési érték
0 mA
vezetékszakadás jelezhető
IPAR
megbízható áramhurok

## Slide 11
Következő hét
5. hét – Szenzorok és mérőátalakítók.
IAP • Folyamatirányítás • 4. hét
11
SZENZOR
érzékelés
MÉRŐÁTALAKÍTÓ
jelképzés
IPARI MÉRÉS
alkalmazás