## Slide 1
IAP
Mechatronikai technikus • Folyamatirányítás • 5. hét
SZENZOROK ÉS
MÉRŐÁTALAKÍTÓK
FIZIKAI MENNYISÉG
↓
SZENZOR → TÁVADÓ
↓
4–20 mA / 0–10 V

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Hogyan lesz a fizikai mennyiségből villamos jel?
IAP • Folyamatirányítás • 5. hét
2
FIZIKAI MENNYISÉG
hő • nyomás • szint
SZENZOR
érzékelés
TÁVADÓ
szabványos jel

## Slide 3
Szenzor és mérőátalakító
Két kapcsolódó, de eltérő feladat.
IAP • Folyamatirányítás • 5. hét
3
SZENZOR
érzékeli a mennyiséget
MÉRŐÁTALAKÍTÓ
villamos jellé alakít
TÁVADÓ
ipari szabványos jel

## Slide 4
Érzékelők csoportosítása
Mit mérünk?
IAP • Folyamatirányítás • 5. hét
4
HŐMÉRSÉKLET
PT100
NYOMÁS
PT
SZINT
ultrahangos
ÁRAMLÁS / HELYZET
ipari szenzorok

## Slide 5
Mérőátalakítók és távadók
A PLC számára feldolgozható jel.
IAP • Folyamatirányítás • 5. hét
5
4–20 mA
áramjel
0–10 V
feszültségjel
PLC AI
analóg bemenet

## Slide 6
Minőségi jellemzők
A megfelelő szenzor kiválasztása.
IAP • Folyamatirányítás • 5. hét
6
PONTOSSÁG
mérési eltérés
FELBONTÁS
legkisebb változás
HISZTERÉZIS
irányfüggő eltérés
KALIBRÁLÁS
helyes mérés

## Slide 7
P&ID példa
PT → 4–20 mA → PLC AI → PID → szelep
IAP • Folyamatirányítás • 5. hét
7
PT
nyomástávadó
PLC AI + PID
feldolgozás
SZELEP
beavatkozás

## Slide 8
Ipari példák
A tananyag érzékelői.
IAP • Folyamatirányítás • 5. hét
8
PT100
hőmérséklet
INDUKTÍV
helyzet / közelség
ULTRAHANGOS
szint
ÁRAMLÁSMÉRŐ
áramlás

## Slide 9
Labor
Érzékelők azonosítása és adatlapjuk értelmezése.
IAP • Folyamatirányítás • 5. hét
9
AZONOSÍTÁS
érzékelő
KIMENET
jeltípus
ADATLAP
összefoglalás

## Slide 10
Műhelytitok
A jó szabályozás alapja a jó mérés.
IAP • Folyamatirányítás • 5. hét
10
KALIBRÁLÁS
legyen megfelelő
ELHELYEZÉS
legyen helyes
SZABÁLYOZÁS
így lehet pontos

## Slide 11
Következő hét
6. hét – Nyomásmérés a folyamatirányításban.
IAP • Folyamatirányítás • 5. hét
11
NYOMÁS
fizikai mennyiség
NYOMÁSTÁVADÓ
mérés
IPARI JEL
feldolgozás