## Slide 1
IAP
ÁRAMLÁSMÉRÉS A FOLYAMATIRÁNYÍTÁSBAN
Térfogatáram • tömegáram • ipari áramlásmérők
IAP • Folyamatirányítás • 9. hét • 1

## Slide 2
IAP
A világ nagy kérdése
Hogyan mérjük a csővezetékben áthaladó folyadék vagy gáz mennyiségét?
IAP • Folyamatirányítás • 9. hét • 2

## Slide 3
IAP
Mérési alapelvek
Térfogatáram és tömegáram
IAP • Folyamatirányítás • 9. hét • 3

## Slide 4
IAP
Áramlásmérők
Differenciálnyomásos • turbinás • mágneses indukciós • ultrahangos • Coriolis
IAP • Folyamatirányítás • 9. hét • 4

## Slide 5
IAP
PLC-s áramlásmérés
FT → 4–20 mA → PLC AI → PID → szabályozó szelep
IAP • Folyamatirányítás • 9. hét • 5

## Slide 6
IAP
Ipari példák
Ivóvíz • vegyipari adagolás • gázvezeték • távhő • élelmiszeripar
IAP • Folyamatirányítás • 9. hét • 6

## Slide 7
IAP
Laborfeladat
Turbinás és mágneses indukciós áramlásmérő összehasonlítása
IAP • Folyamatirányítás • 9. hét • 7

## Slide 8
IAP
Műhelytitok
A mérő előtti könyök és a rossz csőszakasz-kialakítás ronthatja a pontosságot
IAP • Folyamatirányítás • 9. hét • 8

## Slide 9
IAP
IAP Mérnöki kihívás
Válassz áramlásmérőt élelmiszeripari folyadék adagolásához
IAP • Folyamatirányítás • 9. hét • 9

## Slide 10
IAP
Következő hét
10. hét – Beavatkozók: szelepek és működtetők
IAP • Folyamatirányítás • 9. hét • 10