## Slide 1
IAP
BEAVATKOZÓK - SZELEPEK ÉS MŰKÖDTETŐK
A vezérlőjelből fizikai beavatkozás lesz
IAP • Folyamatirányítás • 10. hét • 1

## Slide 2
IAP
A világ nagy kérdése
Hogyan változtatja meg az automatizált rendszer a folyamat állapotát?
IAP • Folyamatirányítás • 10. hét • 2

## Slide 3
IAP
Szelepfajták
Elzáró szelep • szabályozó szelep • biztonsági szelep
IAP • Folyamatirányítás • 10. hét • 3

## Slide 4
IAP
Működtetők
Pneumatikus • elektromos • hidraulikus
IAP • Folyamatirányítás • 10. hét • 4

## Slide 5
IAP
Pozicionáló
A szelep helyzetének pontos beállítása
IAP • Folyamatirányítás • 10. hét • 5

## Slide 6
IAP
P&ID példa
FT → PLC/PID → FV → csővezeték
IAP • Folyamatirányítás • 10. hét • 6

## Slide 7
IAP
Ipari példák
Gőzszelep • motoros csappantyú • pneumatikus szelep
IAP • Folyamatirányítás • 10. hét • 7

## Slide 8
IAP
Laborfeladat
Működtető vezérlőjelének és szelepmozgásának vizsgálata
IAP • Folyamatirányítás • 10. hét • 8

## Slide 9
IAP
Műhelytitok
Sok hiba a működtetőben vagy a pozicionáló beállításában jelentkezik
IAP • Folyamatirányítás • 10. hét • 9

## Slide 10
IAP
IAP Mérnöki kihívás
Válassz beavatkozót gőzfűtésű hőcserélő szabályozásához
IAP • Folyamatirányítás • 10. hét • 10

## Slide 11
IAP
Következő hét
11. hét - Villamos hajtások a folyamatirányításban
IAP • Folyamatirányítás • 10. hét • 11