## Slide 1
IAP
Mechatronikai technikus • Folyamatirányítás • 13. hét
IPARI
KOMMUNIKÁCIÓ
Az automatizálás eszközei hálózatban
PLC
HMI
DRIVE
RS-485 • Modbus • Profinet • EtherCAT

## Slide 2
Miért kell ipari kommunikáció?
Kevesebb kábelezés, gyorsabb adatátvitel, egyszerűbb diagnosztika.
IAP • Folyamatirányítás • 13. hét
2
KEVESEBB KÁBEL
hálózati adatcsere
GYORSABB ADAT
eszközök között
DIAGNOSZTIKA
könnyebb hibakeresés

## Slide 3
Kik kommunikálnak?
Az automatizált rendszer intelligens elemei.
IAP • Folyamatirányítás • 13. hét
3
PLC
vezérlő
HMI
kezelőfelület
FREKVENCIAVÁLTÓ
hajtás
SZERVO
mozgás
SCADA
felügyelet
SZENZOR
adatforrás

## Slide 4
RS-232 és RS-485
Két klasszikus soros kommunikációs megoldás.
IAP • Folyamatirányítás • 13. hét
4
RS-232
rövid távolság pont-pont
RS-485
akár 1200 m több eszköz egy buszon jó zavartűrés

## Slide 5
Modbus RTU
Elterjedt ipari protokoll RS-485 hálózaton.
IAP • Folyamatirányítás • 13. hét
5
MASTER
kezdeményezi a kommunikációt
RS-485
fizikai hálózat
SLAVE
válaszoló eszközök

## Slide 6
Ethernet-alapú kommunikáció
Nagy sebesség és egyszerű integráció.
IAP • Folyamatirányítás • 13. hét
6
MODBUS TCP
Ethernet-alapú Modbus
PROFINET
nagy sebesség valós idejű
ETHERNET
vállalati integráció

## Slide 7
Profibus • CAN • EtherCAT
Eltérő feladatokra optimalizált ipari rendszerek.
IAP • Folyamatirányítás • 13. hét
7
PROFIBUS
megbízható terepi busz
CAN BUS
autóipar • mobil gépek • robotika
ETHERCAT
CNC • szervohajtások rendkívül gyors

## Slide 8
Csomagológép - három hálózat
A jegyzet gyakorlati példája.
IAP • Folyamatirányítás • 13. hét
8
PLC ↔ HMI
PROFINET
PLC ↔ FREKVENCIAVÁLTÓ
MODBUS RTU
PLC ↔ SZERVOHAJTÁSOK
ETHERCAT

## Slide 9
Kommunikációs hibakeresés
A paraméterezést és a fizikai kapcsolatot együtt kell ellenőrizni.
IAP • Folyamatirányítás • 13. hét
9
1
Tápellátás
2
Kábel / csatlakozás
3
Eszközcím
4
Baud rate
5
Paritás
6
Diagnosztika

## Slide 10
Összefoglalás
A hálózat kiválasztása a teljes gép tulajdonságaira hat.
IAP • Folyamatirányítás • 13. hét
10
SEBESSÉG
adatátvitel
MEGBÍZHATÓSÁG
üzembiztonság
BŐVÍTHETŐSÉG
jövőbeni fejlesztés

## Slide 11
MÉRNÖKI GONDOLAT
„Az automatizálás nyelve a kommunikáció.”
Ha az eszközök nem értik egymást, a legjobb vezérlő sem képes hatékonyan működni.
IAP • Folyamatirányítás • 13. hét