## Slide 1
IAP
Mechatronikai technikus • Folyamatirányítás • 14. hét
HMI & SCADA
Az ember, a gép és az üzem találkozási pontja
SZIVATTYÚÁLLOMÁS
72%
P1
RUN
P2
STOP
Nyomás: 4.2 bar

## Slide 2
Mi az a HMI?
Human Machine Interface - az ember és a gép közötti kezelőfelület.
IAP • Folyamatirányítás • 14. hét
2
KEZELŐ
Start / Stop beállítások módosítása
HMI
állapotok mért értékek riasztások
GÉP / PLC
folyamat vezérlése visszajelzések

## Slide 3
A HMI legfontosabb feladatai
A kezelő egyetlen felületen látja és kezeli a folyamatot.
IAP • Folyamatirányítás • 14. hét
3
ÁLLAPOT
gépállapotok
KEZELÉS
gombok • kapcsolók
MÉRT ÉRTÉK
nyomás • szint • hőmérséklet
GRAFIKON
trendek
RIASZTÁS
hibák
RECEPT / JOGOSULTSÁG
beállítások és hozzáférés

## Slide 4
Mi az a SCADA?
Supervisory Control And Data Acquisition - központi felügyelet.
IAP • Folyamatirányítás • 14. hét
4
PLC 1
gép / technológia
PLC 2
másik gép
SCADA
• több PLC felügyelete • adatgyűjtés • naplózás • távfelügyelet
KEZELŐ
központi felügyelet
ADAT
napló / trend

## Slide 5
HMI vagy SCADA?
Nem ugyanaz a lépték.
IAP • Folyamatirányítás • 14. hét
5
HMI
Jellemzően egy gép helyi kezelőfelülete. Kezelés • kijelzés • helyi riasztások
SCADA
Egy teljes technológia vagy üzem központi felügyelete. Adatgyűjtés • naplózás • távfelügyelet

## Slide 6
PLC - HMI - beavatkozók
A HMI nem helyettesíti a PLC-t: kezelői kapcsolatot biztosít.
IAP • Folyamatirányítás • 14. hét
6
KEZELŐ
parancs / információ
HMI
megjelenítés / kezelés
PLC
folyamatvezérlés
BEAVATKOZÓ
fizikai végrehajtás

## Slide 7
Riasztások és adatnaplózás
A jó felügyeleti rendszer nemcsak mutatja, hanem megőrzi a folyamat történetét.
IAP • Folyamatirányítás • 14. hét
7
RIASZTÁS
A hibák gyors és jól látható megjelenítése.
NAPLÓZÁS
Események és technológiai adatok tárolása.
TREND
A változások grafikus követése.

## Slide 8
Gyakorlati példa - Szivattyúállomás
PLC vezérel, HMI megjelenít, SCADA naplóz és távolról felügyel.
IAP • Folyamatirányítás • 14. hét
8
TARTÁLY
68%
P1
RUN
P2
STOP
HMI
Szint: 68% Nyomás: 4.2 bar P1 RUN P2 STOP
SCADA
Adatnaplózás Trendek Események Távoli hozzáférés

## Slide 9
Jó HMI-tervezési alapelvek
A kezelőnek gyorsan kell értenie, mi történik.
IAP • Folyamatirányítás • 14. hét
9
ÁTTEKINTHETŐ
egyszerű elrendezés
EGYSÉGES
következetes színek
ÉRTHETŐ
egyértelmű ikonok
LÁTHATÓ
kiemelt riasztások
LOGIKUS
átlátható menü

## Slide 10
IAP gyakorlati kihívás
Tervezd meg egy automatikus tartályrendszer HMI-kezdőképernyőjét!
IAP • Folyamatirányítás • 14. hét
10
TARTÁLYRENDSZER - FŐKÉPERNYŐ
TARTÁLY 72%
P1
RUN
P2
STOP
Nyomás: 4.2 bar
START
STOP
AUTO / KÉZI
RIASZTÁSOK
2026.08.26 22:00

## Slide 11
MÉRNÖKI GONDOLAT
„A jó kezelőfelület nemcsak információt mutat,”
„hanem segít a kezelőnek gyorsan és helyesen dönteni.”
IAP • Folyamatirányítás • 14. hét