## Slide 1
FREKVENCIAVÁLTÓ VEZÉRLÉSE
17. hét • digitális és analóg jelek • biztonság
PANEL
helyi vezérlés
DIGITÁLIS
Start • Stop • irány
ANALÓG
0-10 V • 4-20 mA

## Slide 2
Vezérlési lehetőségek
Négy tipikus út a frekvenciaváltó működtetésére.
KEZELŐPANEL
helyi működtetés
DIGITÁLIS BEMENET
kapcsolójelek
ANALÓG JEL
fordulatszám referencia
HÁLÓZAT
kommunikációs vezérlés

## Slide 3
Kezelőpaneles vezérlés
Elsősorban üzembe helyezéshez és karbantartáshoz.
ÜZEMBE HELYEZÉS
első próbák
KARBANTARTÁS
helyi kezelés
PRÓBAJÁRATÁS
gyors ellenőrzés

## Slide 4
Digitális bemenetek
Egyszerű, egyértelmű parancsok.
START
indítás
STOP
leállítás
ELŐRE
forgásirány
HÁTRA
forgásirány
RESET
hibanyugtázás
SEBESSÉG
választás

## Slide 5
2- és 3-vezetékes vezérlés
A jelkezelés módja a kezelhetőséget és a biztonságot is befolyásolja.
2-VEZETÉKES
motor működik, amíg a Start aktív
3-VEZETÉKES
külön Start és Stop nyomógomb
IPARI ELŐNY
biztonságosabb kezelés

## Slide 6
Analóg fordulatszám-referencia
A referenciajel értéke határozza meg a kívánt fordulatszámot.
0-10 V
feszültségjel
4-20 mA
áramjel
FORDULATSZÁM
jel nő → fordulat nő

## Slide 7
Műhelyi ventilátor
A PLC analóg kimenete a kívánt légszállításhoz igazítja a fordulatszámot.
PLC AO
analóg referencia
VFD
jel feldolgozása
VENTILÁTOR
változó fordulatszám

## Slide 8
Biztonsági szempontok
A vezérlésnek nemcsak működnie kell, hanem kiszámíthatónak is kell lennie.
VÉSZSTOP
hardveres kialakítás
IRÁNYVÁLTÁS
csak biztonságosan
KÁBELEZÉS
vezérlő- és motorkábel elkülönítve

## Slide 9
IAP gyakorlati kihívás
Tervezz vezérlést egy műhelyi elszívó ventilátorhoz!
START / STOP
válassz működési módot
FORDULATSZÁM
válassz referenciajelet
BIZTONSÁG
határozd meg az elemeket

## Slide 10
JÓ VEZÉRLÉS = BIZTONSÁG + KISZÁMÍTHATÓSÁG
A jól megtervezett vezérlés nemcsak működteti a gépet, hanem biztonságosan és kiszámíthatóan irányítja is.
KEZELHETŐ
egyértelmű parancsok
BIZTONSÁGOS
hardveres védelem
MEGBÍZHATÓ
helyes jelkezelés