## Slide 1
FREKVENCIAVÁLTÓ PARAMÉTEREZÉS
18. hét • üzembe helyezés • motoradatok • próbaüzem
ADATTÁBLA
pontos motoradatok
PARAMÉTEREK
helyes beállítás
PRÓBAÜZEM
ellenőrzött indítás

## Slide 2
Mit jelent a paraméterezés?
A biztonságos és hatékony működés alapja.
MOTOR
valós adatok
VFD
beállítások
ÜZEM
megbízhatóság

## Slide 3
A motor adattáblája
A legfontosabb beállítási adatok.
Uₙ
feszültség
Iₙ
áram
Pₙ
teljesítmény
fₙ
frekvencia
nₙ
fordulatszám
cos φ
teljesítménytényező

## Slide 4
Alapvető paraméterek
A motoradatok és az alkalmazási határok.
MOTORADATOK
U • I • P • f • n
MIN. f
alsó határ
MAX. f
felső határ

## Slide 5
Gyorsítás és lassítás
A rámpaidők kímélik a hajtásrendszert.
GYORSÍTÁS
fokozatos felfutás
MECHANIKA
kisebb igénybevétel
LASSÍTÁS
kontrollált leállás

## Slide 6
Auto-Tuning
Automatikus motorazonosítás a pontosabb szabályozásért.
MÉRÉS
villamos jellemzők
AUTO-TUNE
azonosítás
EREDMÉNY
pontosabb szabályozás

## Slide 7
Első próbaüzem
Ellenőrzött sorrendben haladunk.
1
Bekötések
2
Motoradatok
3
Próbaindítás
4
Forgásirány
5
Áramfelvétel
6
Hibajelzések

## Slide 8
Gyakori hibák
A hibás paraméterezés megbízhatatlan hajtást okozhat.
MOTORADAT
hibás érték
RÁMPA
rossz idő
VEZÉRLÉS
rossz mód
PÁROSÍTÁS
motor ↔ VFD

## Slide 9
IAP gyakorlati kihívás
1,5 kW-os aszinkron motor üzembe helyezési ellenőrző listája.
ELLENŐRZÉS
bekötések
PARAMÉTEREZÉS
adattábla + határok
PRÓBAÜZEM
irány • áram • hibák

## Slide 10
A PONTOS PARAMÉTEREZÉS A MEGBÍZHATÓ HAJTÁS ALAPJA
A legjobb szabályozó sem tud jól működni hibás motoradatokkal.
ADATTÁBLA
pontos adatok
BEÁLLÍTÁS
helyes paraméterek
ÜZEM
biztonság és megbízhatóság