## Slide 1
IAP
32. hét • Folyamatirányítás
OPC UA ÉS MQTT
Modern ipari kommunikáció
PLC • SCADA • IIoT • felhő • szabványos adatcsere
OPC UA
MQTT

## Slide 2
Modern ipari kommunikáció
Különböző gyártók eszközei között is biztonságos, szabványos adatcserére van szükség.
IAP • Folyamatirányítás • 32. hét
2
PLC
HMI
SCADA
ROBOT
FELHŐ
GYÁRTÓFÜGGETLEN • BIZTONSÁGOS • SZABVÁNYOS

## Slide 3
OPC UA
Platformfüggetlen, strukturált és biztonságos ipari adatcsere.
IAP • Folyamatirányítás • 32. hét
3
PLATFORM- FÜGGETLEN
különböző rendszerek
STRUKTURÁLT ADAT
értelmezhető információ
BIZTONSÁGOS
védett adatátvitel
GYÁRTÓ- FÜGGETLEN
együttműködés

## Slide 4
OPC UA: kliens-szerver modell
A szerver adatot szolgáltat, a kliens lekérdezi vagy feliratkozik rá.
IAP • Folyamatirányítás • 32. hét
4
OPC UA SERVER
PLC / adatforrás
ADAT →
← LEKÉRDEZÉS / SUBSCRIPTION
OPC UA CLIENT
SCADA / HMI

## Slide 5
MQTT: Publish-Subscribe
Könnyű üzenetküldés IIoT és felhőkapcsolatokhoz.
IAP • Folyamatirányítás • 32. hét
5
PUBLISHER
termelési adat
→
MQTT BROKER
üzenetek fogadása és továbbítása
→
SUBSCRIBER
felhő / dashboard

## Slide 6
OPC UA vagy MQTT?
Más feladatra erősek - együtt különösen jól használhatók.
IAP • Folyamatirányítás • 32. hét
6
OPC UA
PLC - SCADA strukturált adatok kliens-szerver ipari interoperabilitás
MQTT
IIoT - felhő könnyű üzenetküldés Publish-Subscribe broker központú

## Slide 7
Együtt a gyakorlatban
PLC -> OPC UA -> SCADA -> MQTT -> felhő.
IAP • Folyamatirányítás • 32. hét
7
PLC OPC UA SERVER
→
SCADA OPC UA CLIENT
→
MQTT PUBLISHER
→
BROKER
→
CLOUD SUBSCRIBER
HELYI IPARI ADATCSERE
FELHŐ IRÁNYÚ ADATTOVÁBBÍTÁS

## Slide 8
Gyakorlati alkalmazások
A modern kommunikáció összeköti az automatizálási és informatikai szinteket.
IAP • Folyamatirányítás • 32. hét
8
PLC
HMI
SCADA
ROBOT
FELHŐ
VÁLLALATI RENDSZER

## Slide 9
Gyakorlati kihívás
Jelöld a kliens, szerver, broker, publisher és subscriber elemeket!
IAP • Folyamatirányítás • 32. hét
9
PLC
→
SCADA
→
PUBLISHER
→
BROKER
→
CLOUD
OPC UA
MQTT
Rajzold be az adatáramlás irányát és nevezd meg minden elem szerepét.

## Slide 10
AZ ADATNAK CÉLBA KELL ÉRNIE
OPC UA = strukturált ipari adatcsere • MQTT = könnyű, rugalmas üzenetküldés
„A modern automatizálás alapja nem csupán az adatok gyűjtése, hanem azok biztonságos és célzott eljuttatása oda, ahol valódi értéket teremtenek.”
IAP • Folyamatirányítás • 32. hét