## Slide 1
IAP
33. hét • Folyamatirányítás
IPARI KIBERBIZTONSÁG
Industrial Cybersecurity
fenyegetések • szegmentálás • tűzfal • VPN • emberi tényező
OT SECURITY

## Slide 2
Mit védünk?
Az automatizálási rendszer rendelkezésre állását, adatait és hozzáférését.
IAP • Folyamatirányítás • 33. hét
2
ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉS
ADATLOPÁS
SZOLGÁLTATÁS- KIESÉS
A cél: az automatizálási rendszer biztonságos és folyamatos működése.

## Slide 3
Fenyegetések
A támadás technikai és emberi oldalról is érkezhet.
IAP • Folyamatirányítás • 33. hét
3
VÍRUS
ZSAROLÓVÍRUS
ADATHALÁSZAT
JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS
DoS TÁMADÁS
GYENGE JELSZÓ

## Slide 4
Védekezési lehetőségek
A biztonság több, egymást erősítő intézkedésből áll.
IAP • Folyamatirányítás • 33. hét
4
ERŐS JELSZÓ
MFA
FRISSÍTÉSEK
VÍRUSVÉDELEM
MENTÉSEK
NAPLÓZÁS

## Slide 5
Hálózati szegmentálás
Az IT, DMZ, SCADA és PLC hálózat elkülönítése lassítja vagy megállítja a támadás terjedését.
IAP • Folyamatirányítás • 33. hét
5
IT HÁLÓZAT
|
DMZ
|
SCADA
|
PLC HÁLÓZAT
BIZTONSÁGI HATÁROK

## Slide 6
Tűzfal és VPN
A tűzfal a forgalmat szabályozza, a VPN titkosított távoli hozzáférést ad.
IAP • Folyamatirányítás • 33. hét
6
TÁVOLI FELHASZNÁLÓ
VPN →
TŰZFAL
forgalom- szabályozás
→
IPARI HÁLÓZAT

## Slide 7
Az emberi tényező
A technika önmagában nem elég: a tudatos felhasználó a védelem része.
IAP • Folyamatirányítás • 33. hét
7
1
TUDATOSSÁG
2
OKTATÁS
3
SZABÁLYOK BETARTÁSA
A legjobb védelem is gyengül, ha a felhasználó megkerüli.

## Slide 8
Biztonságos ipari hálózat
IT → tűzfal → DMZ → tűzfal → SCADA / PLC.
IAP • Folyamatirányítás • 33. hét
8
IT
→
TŰZFAL
→
DMZ
→
TŰZFAL
→
SCADA
→
PLC
VPN
Biztonsági határok és szabályozott adatáramlás

## Slide 9
Gyakorlati kihívás
Rajzolj biztonságos ipari hálózatot, és jelöld a biztonsági határokat!
IAP • Folyamatirányítás • 33. hét
9
IT HÁLÓZAT
→
DMZ
→
SCADA SZERVER
→
PLC HÁLÓZAT
TŰZFAL + VPN
Jelöld az adatáramlás irányát és a védelmi pontokat.

## Slide 10
A BIZTONSÁG FOLYAMAT
technológia + szervezet + tudatos felhasználó
„A biztonság nem egy egyszeri beállítás, hanem folyamatos szemlélet és mindennapi gyakorlat.”
IAP • Folyamatirányítás • 33. hét