## Slide 1
IAP
34. hét • Folyamatirányítás
PREDIKTÍV KARBANTARTÁS
Predictive Maintenance
állapotfelügyelet • trendelemzés • IIoT • AI
MÉRÉS ↓ ELŐREJELZÉS

## Slide 2
Karbantartási stratégiák
Nem mindegy, hogy a hiba után, idő alapján vagy állapot alapján avatkozunk be.
IAP • Folyamatirányítás • 34. hét
2
HIBAJAVÍTÓ
hiba után
MEGELŐZŐ
előre meghatározott időben
PREDIKTÍV
mért állapot alapján
A cél: a szükséges beavatkozás megfelelő időpontjának felismerése.

## Slide 3
Állapotfelügyelet
A gép állapotát folyamatosan mérhető jellemzők alapján követjük.
IAP • Folyamatirányítás • 34. hét
3
REZGÉS
HŐMÉRSÉKLET
MOTORÁRAM
FORDULATSZÁM
NYOMÁS
EGYÉB JELLEMZŐK

## Slide 4
Alkalmazott érzékelők
A megfelelő érzékelő a gép romló állapotának korai jeleit keresi.
IAP • Folyamatirányítás • 34. hét
4
1
REZGÉS- ÉRZÉKELŐ
2
HŐMÉRSÉKLET- ÉRZÉKELŐ
3
NYOMÁS- ÉRZÉKELŐ
4
ÁRAMMÉRÉS
5
OLAJMINŐSÉG- ÉRZÉKELŐ

## Slide 5
Adatgyűjtés és trendelemzés
A pillanatnyi érték helyett a változás iránya jelzi a közelgő problémát.
IAP • Folyamatirányítás • 34. hét
5
SZENZOR
→
PLC
→
SCADA
→
IIoT
→
TREND
→
ELŐREJELZÉS
A változás mintázata sokszor hamarabb jelez, mint maga a meghibásodás.

## Slide 6
A trendből karbantartási döntés lesz
A romló állapot időben felismerhető.
IAP • Folyamatirányítás • 34. hét
6
ÁLLAPOTJELLEMZŐ
IDŐ →
BEAVATKOZÁSI HATÁR
normál állapot
romló trend

## Slide 7
Mesterséges intelligencia
Az AI a sok mérési adatból anomáliákat és ismétlődő mintázatokat keres.
IAP • Folyamatirányítás • 34. hét
7
ANOMÁLIA
szokatlan működés felismerése
JAVASLAT
karbantartási beavatkozás
MEGELŐZÉS
leállások csökkentése

## Slide 8
Miért éri meg?
A prediktív karbantartás célja a váratlan leállások és a felesleges beavatkozások csökkentése.
IAP • Folyamatirányítás • 34. hét
8
KISEBB ÁLLÁSIDŐ
HOSSZABB GÉPÉLETTARTAM
ALACSONYABB JAVÍTÁSI KÖLTSÉG
JOBB RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

## Slide 9
Gyakorlati kihívás
Készíts állapotfelügyeleti tervet villanymotorhoz vagy szivattyúhoz!
IAP • Folyamatirányítás • 34. hét
9
ÉRZÉKELŐK
→
MÉRENDŐ ADATOK
→
ÉRTÉKELÉS GYAKORISÁGA
→
BEAVATKOZÁSI FELTÉTEL
A terv akkor jó, ha a mérésből egyértelmű karbantartási döntés születhet.

## Slide 10
A LEGJOBB HIBA AZ, AMI NEM TÖRTÉNIK MEG
állapotfelügyelet → trend → előrejelzés → időben végzett karbantartás
„A legolcsóbb meghibásodás az, amelyik meg sem történik, mert időben felismertük a jeleit.”
IAP • Folyamatirányítás • 34. hét