## Slide 1
27. hét
Intelligens épületautomatika bevezetése
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Mitől intelligens?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• Érzékeli a környezetet és a használatot.
• Logikai feltételek alapján dönt.
• Beavatkozik az épület működésébe.
• Automatikus és kézi működés együtt is lehetséges.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Az alaplánc
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• Érzékelő: információt gyűjt.
• Vezérlő: feldolgozza az információt.
• Beavatkozó: végrehajtja a parancsot.
• Épületfunkció: világítás, fűtés, árnyékolás stb.
ÉRZÉKELŐ → VEZÉRLŐ → BEAVATKOZÓ

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
Hagyományos vs. intelligens
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• Hagyományos kapcsoló közvetlenül kapcsolhatja a fogyasztót.
• Intelligens nyomógomb gyakran csak információt küld.
• A vezérlő dönti el a végrehajtandó műveletet.
• A működés szoftveresen is módosítható.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
Példa: folyosóvilágítás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• Jelenlétérzékelő figyeli a mozgást.
• Fényérzékelő méri a természetes fényt.
• Jelenlét ÉS kevés fény → világítás BE.
• Nincs jelenlét → késleltetett kikapcsolás.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
Jelenetek
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• Egy parancs több funkciót állít be.
• „Tanítás” – megfelelő fény és komfort.
• „Szünet” – csökkentett működés.
• „Távozás” – világítás le, fűtés takarék, árnyékolás beállítva.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Automatizálható funkciók
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• Világítás.
• Fűtés, hűtés, szellőzés.
• Redőnyök és árnyékolók.
• Beléptetés és kapu.
• Energiafelügyelet és hibajelzés.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
Központi vagy elosztott?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• Központi: egy vezérlő sok funkciót kezel.
• Elosztott: több intelligens eszköz együttműködik.
• A hiba hatását már tervezéskor vizsgálni kell.
• Fontos a biztonságos alapállapot.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
Vezetékes és rádiós
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• Új épületnél külön buszvezeték is kialakítható.
• Felújításnál rádiós eszközök segíthetnek.
• Rádiónál számít a hatótáv és a zavarás.
• A megbízhatóság és tápellátás mindig tervezési kérdés.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
Mi a buszrendszer?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Az eszközök közös kommunikációs hálózatot használnak.
• A nyomógomb üzenetet küld.
• Az aktor kapcsolja a fogyasztót.
• A vezérlési információ és a teljesítménykapcsolás szétválik.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
KNX – egy példa
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Szabványos épületautomatizálási rendszer.
• Érzékelők és aktorok kommunikálnak.
• Közös buszon parancsok és állapotok továbbíthatók.
• Most az alapelv a fontos, nem a programozás.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Energiahatékonyság
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• Csak szükség esetén működő világítás.
• Használathoz igazodó fűtés/hűtés.
• Automatikus árnyékolás.
• A megtakarítást a jó vezérlési logika adja.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Üzembiztonság
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Mi történik érzékelőhiba esetén?
• Mi történik kommunikációs hiba esetén?
• Legyen átgondolt kézi felülbírálás.
• A kritikus funkcióknak biztonságos állapotba kell kerülniük.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
A villamos szerelő feladata
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• Teljesítmény- és vezérlőoldal elkülönítése.
• Tápellátás és kommunikáció dokumentálása.
• Pontos jelölés az elosztóban.
• Gyártói előírások követése.
• Klasszikus villamos hibakeresés továbbra is alap.

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
Önellenőrzés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
• Mi az érzékelő feladata?
• Mi a vezérlő feladata?
• Mi a beavatkozó?
• Mit jelent a jelenet?
• Mi a buszrendszer lényege?

## Slide 16
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 27. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 16
Tervezz intelligens tantermet!
Jelenlétérzékelő + fényérzékelő + két világítási kör.
Motoros árnyékoló + fűtési szelep.
Készíts „Tanítás”, „Szünet” és „Távozás” működési logikát!
Írd le: érzékelő → döntés → beavatkozó.