## Slide 1
5. hét – Vezetékek és szerelési rendszerek
Jelenléti oktatás • 5 óra
Választás → előkészítés → szerelés → ellenőrzés
A cél: indokolt és szerelhető megoldás.
IAP • jelenléti • 05 • 1

## Slide 2
Mit vizsgálunk választás előtt?
Áramkör rendeltetése és terhelése
Túláramvédelem
Szerelési mód
Környezeti és mechanikai hatások
Feszültségesés és hibavédelmi feltételek
IAP • jelenléti • 05 • 2

## Slide 3
Védőcső – műhelyszempontok
Megfelelő méret
Behúzhatóság
Hajlítás és irányváltás
Rögzítés
Sérülésmentes, sorjamentes kialakítás
IAP • jelenléti • 05 • 3

## Slide 4
Kábelcsatorna – műhelyszempontok
Méret és tartalék
Egyenes nyomvonal
Pontos vágás
Irányváltó elemek
Fedél biztonságos zárása
IAP • jelenléti • 05 • 4

## Slide 5
Tanári bemutató
Kimérés és jelölés
Darabolás és sorjamentesítés
Rögzítés
Vezeték behúzása/elhelyezése
Minőségellenőrzés
IAP • jelenléti • 05 • 5

## Slide 6
Páros műhelyfeladat
2–3 m-es próbaszakasz
Kapcsoló + lámpakiállás
Anyaglista készítése
Szerelés feszültségmentesen
Terv és kész munka összevetése
IAP • jelenléti • 05 • 6

## Slide 7
Ellenőrzési pontok
Nyomvonal rendezettsége
Rögzítés stabilitása
Sérülésmentesség
Behúzhatóság és hozzáférhetőség
Dokumentáció egyezősége
IAP • jelenléti • 05 • 7

## Slide 8
⚡ IAP heti kihívás
Ugyanarra a 3 m-es nyomvonalra két megoldás készül: védőcső és kábelcsatorna.
Hasonlítsd össze szerelési idő, módosíthatóság, mechanikai védelem és anyagigény szerint.
Válaszd ki a műhelyhez jobb megoldást, és védd meg 3 szakmai érvvel.
IAP • jelenléti • 05 • 8