## Slide 1
36. hét
Komplex rendszerdiagnosztika és üzemeltetési összefoglalás – integrált IAP-esettanulmány
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
A modern hibakeresés
Nem alkatrészt találgatunk. Tünet → adat → hipotézis → mérés → bizonyítás → beavatkozás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Rendszerhatár
Betáplálás • védelem • VFD • motor • mechanika • érzékelők • PLC • SCADA • hálózat
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Tünet ≠ gyökérok
A túláram lehet paraméterezési, villamos vagy mechanikai eredetű is.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Hibakeresési sorrend
Biztonság → tünet → előzmény → táp → I/O → paraméter → kommunikáció → mechanika → próba
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Használd az adatokat!
PLC állapot • VFD hibakód • SCADA napló • trend • motoráram • hőmérséklet • rezgés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Mi változott?
Program • paraméter • hálózat • érzékelő • mechanika • karbantartás • kezelési mód
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Az éves rendszer
Motor → VFD → PLC → kommunikáció → SCADA → adat → karbantartás → energia → dokumentáció
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
IAP záró kihívás
Kommunikációs hiba + növekvő motoráram + időszakos leállás. Állíts fel 3 hipotézist, és mindegyikhez adj bizonyító vizsgálatot!
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Zárógondolat
Tanulj! Értsd meg a rendszert. Alkalmazz! Mérj és bizonyíts. Alkoss! Készíts jobb megoldást.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!