## Slide 1
33. HÉT • 2 TANÓRA
VILLAMOS VÉDELMEK
Villamos védelmek alapjai
érzékelés • relé • kioldás • megszakító • szelektivitás • védelmi zóna
TA
RELÉ
KIOLDÁS
Q
ÚJ ANYAGRÉSZ • Villamos védelmek • 1/4. hét

## Slide 2
Óraterv
A védelmi rendszer alapjai
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra
• védelem célja
• érzékelés és döntés
• védelmi zóna
• alapkövetelmények
2. tanóra
• relék és mérőváltók
• megszakító
• szelektivitás
• tartalékvédelem

## Slide 3
A védelmi működés lánca
A hiba érzékelésétől a leválasztásig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
PRIMER HÁLÓZAT
ÁRAMVÁLTÓ
VÉDELMI RELÉ
KIOLDÓKÖR
MEGSZAKÍTÓ

## Slide 4
Mitől jó egy védelem?
Négy alapkövetelmény egyszerre
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
GYORSASÁG
SZELEKTIVITÁS
ÉRZÉKENYSÉG
MEGBÍZHATÓSÁG

## Slide 5
Védelmi zónák
A hálózatot jól meghatározott részekre osztjuk
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
VEZETÉK
TRANSZFORMÁTOR
MOTOR
GYŰJTŐSÍN

## Slide 6
Fővédelem és tartalékvédelem
A tartalék akkor lép, ha az elsődleges védelem nem hárítja el a hibát
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
FŐVÉDELEM
HIBA
TARTALÉKVÉDELEM

## Slide 7
Mérőváltók
A relé számára kezelhető és leválasztott mérési jelet biztosítanak
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
ÁRAMVÁLTÓ • TA
FESZÜLTSÉGVÁLTÓ • TV
RELÉBEMENET

## Slide 8
Relé és megszakító
A relé dönt - a megszakító szakít
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
MÉRÉS
DÖNTÉS
TRIP
MEGSZAKÍTÁS

## Slide 9
Szelektivitás
A hibához legközelebbi kijelölt megszakító oldjon
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
Q0 • FŐ
Q1 • LEÁGAZÁS
HIBA

## Slide 10
Működési idő
A hibaelhárítás ideje több elem idejéből áll
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
t relé
+
t megszakító
=
t hiba

## Slide 11
Digitális védelmi relé
Több funkció, mérés és eseményinformáció egy készülékben
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
védelmi funkciók
mérés
eseménynapló
zavaríró
kommunikáció

## Slide 12
Ellenőrzés és próbák
A védelemnek akkor is működőképesnek kell lennie, ha évekig nem volt hiba
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
relé táp
mérőkör
kioldókör
megszakító
jelzések

## Slide 13
Összefoglalás
A 33. hét kulcsgondolatai
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
Hibát érzékelünk és kiértékelünk.
A relé kioldójelet ad a megszakítónak.
A szelektivitás korlátozza a kiesést.
A fővédelem mögött tartalékvédelem állhat.
34. hét → túláram-, zárlat- és földzárlatvédelem.