## Slide 1
IAP
14. hét
CAD projekt PLC-szekrény finomítása
készülékelrendezés • kábelmenedzsment • karbantarthatóság
DIN-SÍN
KÁBEL
HŰTÉS
SZERVIZ

## Slide 2
A hét célja
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
14. hét
Az előző héten elkészített PLC-szekrény tervének továbbfejlesztése: készülékelrendezés, kábelcsatornák és karbantarthatóság.

## Slide 3
Egy jó kapcsolószekrény
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
14. hét
Nemcsak villamos szempontból megfelelő, hanem áttekinthető, biztonságosan szerelhető és később könnyen bővíthető is.

## Slide 4
Tervezési szempontok
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
14. hét
• DIN-sínek optimális elhelyezése • kábelcsatornák méretezése és nyomvonala • vezérlő- és teljesítménykábelek elkülönítése • szellőzés és hőelvezetés • szerviz- és szerelési helyek • tartalék hely későbbi bővítéshez

## Slide 5
Kábelmenedzsment
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
14. hét
A kábelcsatornák helye és mérete meghatározza, mennyire lesz rendezett és szerelhető a szekrény. A vezérlő- és teljesítménykábelek elkülönítését már a tervezéskor figyelembe kell venni.

## Slide 6
Hőelvezetés és hozzáférés
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
14. hét
A készülékek körül megfelelő szabad helyet kell biztosítani a hűtéshez, szereléshez és későbbi karbantartáshoz.

## Slide 7
Kapcsolódás a villamos szakmához
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
14. hét
A belső elrendezés közvetlenül befolyásolja a szerelési időt, a hibakeresést és az üzembiztonságot. CAD-ben mindez már gyártás előtt optimalizálható.

## Slide 8
Gyakorlati feladat
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
14. hét
Egészítsd ki a szerelőlapot kábelcsatornákkal. Jelöld ki a PLC, tápegység, sorkapcsok és megszakítók helyét, majd ellenőrizd a hozzáférhetőséget.

## Slide 9
Valós ipari példa
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
14. hét
Egy gépsor felújításakor a CAD-modell alapján még gyártás előtt módosították a kábelcsatornák helyét, mert akadályozták volna egy frekvenciaváltó hűtését. A módosítás jelentős költséget takarított meg.

## Slide 10
Modern tervezőrendszerek
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
14. hét
A korszerű kapcsolószekrény-tervező rendszerek figyelembe vehetik a készülékek méretét, hőtermelését és kábelezési útvonalait, és a villamos kapcsolási rajzokhoz is kapcsolódhatnak.

## Slide 11
A hét kulcsfelismerése
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
14. hét
A jó tervezés ott kezdődik, ahol a jövőbeli karbantartó munkájára is gondolunk.

## Slide 12
Következő hét
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
14. hét
15. hét: a projekt lezárása - teljes dokumentáció, műhelyrajz, darabjegyzék, PDF-export és projektbemutató.