## Slide 1
2. HÉT • 5 × 45 PERC
A PLC felépítése és működése
Tápegység • CPU • memória • I/O • kommunikáció
A hét célja: részegységeket felismerni • működést megérteni • biztonságosan bekötni
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 2
PLC ALAPISMERETEK • 11. ÉVFOLYAM
A PLC részegységei együtt alakítják vezérléssé a jeleket
02
TÁPEGYSÉG
ÉS BEMENETEK
CPU
PROGRAMLOGIKA
KIMENETEK
ÉS AKTOROK
kiindulás: érzékelők jelei
eredmény: irányított működés
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 3
PLC ALAPISMERETEK • 11. ÉVFOLYAM
A PLC fő részegységei egy vezérlési láncot alkotnak
03
TÁPEGYSÉG
stabil 24 V DC
az elektronikának
CPU
beolvas, dönt
és vezérel
MEMÓRIA
program, változók
időzítők, számlálók
I/O ÉS PORTOK
bemenetek, kimenetek
és adatkapcsolat
A PLC nem egyetlen alkatrész, hanem együttműködő hardveregységek rendszere.
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 4
PLC ALAPISMERETEK • 11. ÉVFOLYAM
A tápegység adja a stabil működés alapját
04
230 V AC → 24 V DC → BIZTONSÁGOS VEZÉRLÉS
stabil táp
az elektronikának
helyes polaritás,
rendezett bekötés
feszültség alá helyezés
csak ellenőrzés után
Oktatási rendszerekben a PLC tápellátása jellemzően 24 V DC.
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 5
PLC ALAPISMERETEK • 11. ÉVFOLYAM
A CPU és a memória végzi a vezérlés „gondolkodó” részét
05
CPU
MEMÓRIA
Feladat
bemenetek feldolgozása
program végrehajtása
program, változók
időzítők és számlálók tárolása
Működés
döntés a logika alapján
állapotok megőrzése
Gyakorlat
RUN, ERR és COM LED-ek figyelése
program- és adatállapotok értelmezése
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 6
PLC ALAPISMERETEK • 11. ÉVFOLYAM
A PLC működése négy lépésben ismétlődik
06
BEOLVAS → VÉGREHAJT → KIMENETET FRISSÍT → ÚJRA
1. bemeneti jelek
beolvasása
2. programlogika
végrehajtása
3. kimenetek frissítése
4. ciklus újraindítása
A vezérlés kis ciklusokból áll: a PLC folyamatosan figyeli a gép állapotát.
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 7
PLC ALAPISMERETEK • 11. ÉVFOLYAM
Szenzor → bemenet → CPU → kimenet → aktor
07
Chart: 
| Bemenet 1 | Program 1 | Kimenet 1 | Bemenet 2 | Program 2 | Kimenet 2
Scan cycle | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 = érzékelő jel • 2 = programdöntés • 3 = beavatkozó vezérlése • majd újra 1
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 8
PLC ALAPISMERETEK • 11. ÉVFOLYAM
A PLC minden részegysége külön feladatot végez
08
RÉSZEGYSÉG
SZEREPE A VEZÉRLÉSBEN
Energia
tápegység
stabil tápfeszültség biztosítása
Feldolgozás
CPU + memória
program futtatása és adatok tárolása
Jelkapcsolat
digitális bemenetek és kimenetek
érzékelők és beavatkozók csatlakoztatása
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 9
PLC ALAPISMERETEK • 11. ÉVFOLYAM
A laborban először azonosítunk, csak utána kapcsolunk
09
1
Biztonság
táp kikapcsolva,
kapcsolás ellenőrizve
2
Azonosítás
Eaton easy, LG
és Omron csatlakozók
3
Bemenet
nyomógomb
és érzékelő jel
4
Kimenet
relé, jelzőlámpa,
mágneskapcsoló
5
Próba
bekapcsolás és
működésellenőrzés
Feszültség alá helyezni csak oktatói ellenőrzés és engedély után szabad.
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 10
PLC ALAPISMERETEK • 11. ÉVFOLYAM
A PLC kimenete vezérel, de nem teljesítménykapcsoló
10
Nyomógomb
bemeneti jel a PLC felé
PLC
logikai döntés a program alapján
Relé
kis teljesítményű leválasztás
Mágneskapcsoló
motor vagy nagyobb fogyasztó kapcsolása
Önellenőrzés
Mi a CPU feladata?
Mi a bemenet és kimenet különbsége?
Következő hét: Digitális bemenetek részletesen.
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra