## Slide 1
Alarmok, Eseménynapló (Event Log) és Adatnaplózás (Data Logging)
PLC alapismeretek és ipari diagnosztikai rendszerek

## Slide 2
„Minden riasztás egy üzenet. A jó mérnök nem csak törli, hanem meg is érti.”
— Integrált Automatika Akadémia
A hét mottója

## Slide 3
A probléma
Egy palackozó sor ismétlődően leáll. A HMI az A017 – Palack érzékelő késedelmes jel riasztást mutatja a kezelőnek.
A diagnózis
Az eseménynapló és a trendek alapján kiderül, hogy az optikai érzékelő időszakosan hibás jelet adott. Tisztítás után a hiba teljesen megszűnik.
Ipari esettanulmány

## Slide 4
Elméleti kompetenciák
Gyakorlati készségek
A riasztások szerepének és fontosságának megértése.
Az Event Log és Data Logging céljának elsajátítása.
Alarm prioritások és kategorizálás alkalmazása.
Egyszerű riasztási és nyugtázási rendszer tervezése.
Eseménynaplók kezelése HMI környezetben.
Folyamatadatok naplózása és elemzése.
Tanulási célok

## Slide 5
Mi az Alarm?
Olyan információs vagy figyelmeztető üzenet, amely tájékoztatja a kezelőt a gép rendellenes állapotáról vagy beavatkozási igényéről.
Főbb kategóriák
Megkülönböztetünk információs üzeneteket, figyelmeztetéseket (Warning), hibákat (Fault) és kritikus vészállapotokat (Critical Alarm).
1. tanóra: Alarmok és kategóriák

## Slide 6
A súlyossági szintek
A riasztások prioritása segít eldönteni, hogy elegendő-e a kezelő figyelmeztetése, vagy azonnali, gépleállítással járó beavatkozás szükséges.
Operátori reakció
A magas prioritású hibák vizuális és akusztikus jelet adnak, míg az alacsonyabb szintűek csendes háttérfigyelmeztetésként szolgálnak.
2. tanóra: Alarm prioritások

## Slide 7
Időbélyegzett rögzítés
Az eseménynapló pontos időbélyeggel rögzíti az indításokat, leállításokat, üzemmódváltásokat, hibákat és a kezelői műveleteket.
Nyomon követhetőség
Lehetővé teszi a műszakvezetők és karbantartók számára, hogy pontosan rekonstruálják a gép múltbeli eseményeit.
3. tanóra: Event Log (Eseménynapló)

## Slide 8
Időpont | Esemény / Riasztás megnevezése | Kategória
08:01:22 | START parancs kiadva | Információ
08:17:05 | A005 – Motor túlterhelés | Hiba (Fault)
08:18:12 | Hiba nyugtázva (ACK) | Kezelői művelet
08:20:00 | Újraindítás (START) | Információ
09:12:45 | Átjárás: AUTO → MANUAL | Üzemmódváltás
Példa: Műszaki eseménynapló

## Slide 9
Folyamatértékek mentése
A PLC folyamatosan rögzíti a fizikai folyamatadatokat (hőmérséklet, nyomás, áramfelvétel, darabszám), amelyekből dinamikus trendek készíthetők.
Hosszútávú elemzés
Az adatok elmenthetők csv vagy adatbázis formátumban a minőségbiztosítási auditokhoz és a prediktív karbantartáshoz.
4. tanóra: Data Logging (Adatnaplózás)

## Slide 10
Bitállapot és HMI
Állapotváltozáskor a PLC beállít egy hibabitet (pl. M250=1). A HMI kiolvassa, megjeleníti a szöveget, és eltárolja az eseményt.
A nyugtázás (ACK) elve
A kezelő ACK gombbal nyugtázza a riasztást. Ez nem szünteti meg a hiba okát, csak jelzi, hogy a kezelő tudomásul vette azt.
Hogyan működik a háttérben?

## Slide 11
Hiányzó időbélyeg Események rögzítése pontos időpont nélkül, ami nehezíti a hibakeresést.
Nem egyértelmű szöveg Érthetetlen hibakódok (pl. Err_99) leírás nélkül a HMI-n.
Azonos prioritás Minden hiba ugyanolyan sürgősséggel jelez, elvonva a figyelmet.
Nincs mentés Az események és adatok elvesznek a HMI vagy PLC áramtalanításakor.
Tipikus tervezési hibák

## Slide 12
Gyorsabb hibakeresés
A jól megtervezett riasztási és naplózási rendszer gyakran sokkal gyorsabban vezeti el a mérnököt a hiba okához, mint magának a PLC programnak az átnézése.
Állásidő minimalizálása
A részletes előzmények ismeretében a karbantartók célzottan érkeznek a hibás géphez a megfelelő alkatrésszel.
Műhelytitok: Karbantartói szemlélet

## Slide 13
1. Mi az Alarm?
Olyan üzenet, amely tájékoztatja a kezelőt a gép rendellenes állapotáról vagy beavatkozási igényéről.
2. Warning vs. Fault
A Warning csak figyelmeztetés (a gép még fut), míg a Fault hibaállapot, amely megállítja a folyamatot.
Önellenőrző kérdések (1. rész)

## Slide 14
3. Mire szolgál az Event Log?
Hogy időbélyeggel ellátva rögzítse az indításokat, leállításokat, hibákat és a kezelői műveleteket.
4. Miért fontos az időbélyeg?
Mert megmutatja a hiba pontos bekövetkezésének pillanatát, ami nélkülözhetetlen az összefüggések elemzéséhez.
Önellenőrző kérdések (2. rész)

## Slide 15
„A jól felépített napló és riasztási rendszer gyakran gyorsabban vezeti el a mérnököt a hiba okához, mint maga a PLC-program.”
— Integrált Automatika Akadémia
Záró gondolat