## Slide 1
INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM (IAP) • PLC ALAPISMERETEK – 22. HÉT
Jogosultságok és Audit Trail
Felhasználói jogosultságok, eseménynaplózás és hozzáférés-kezelés ipari rendszerekben

## Slide 2
🎯 A hét mottója
„A biztonság nemcsak a gépek védelméről szól, hanem arról is, hogy ki és mit változtathat meg a rendszerben.”
🌍 A világ nagy kérdése
Ki módosította a technológiai paramétert, mikor történt a változás, és hogyan követhető vissza az esemény?
A hét fókuszpontjai

## Slide 3
📖 A technika története
A mechanikus kulcsos kapcsolóktól eljutottunk a szerepkör-alapú HMI-bejelentkezésekig és a szigorú szabványoknak (pl. FDA 21 CFR Part 11) megfeleltetett Audit Trail naplózó rendszerekig.
👨‍🔬 Ismerjük meg a fejlesztőket!
A hozzáférés-kezelés és naplózás terén kiemelkedő szabványokat biztosítanak a piacvezető automatizálási szereplők:
Siemens & Rockwell (Security & Audit Trail)
Schneider & AVEVA
Inductive Automation (Ignition Access Control)
•
•
•
Háttér és Biztonsági Evolúció

## Slide 4
Jogosultsági szintek
Megismerni a szerepkör-alapú hozzáférés-kezelés (RBAC) tervezését és elveit.
Audit Trail
Átlátni a műveletek naplózásának és a visszakövethetőségnek a technikai hátterét.
Biztonságos védelem
Elkerülni a tipikus hibákat, mint a közös jelszavak vagy a gyári admin fiókok meghagyása.
Tanulási célok ezen a héten

## Slide 5
📚 Elméleti alapok
A különböző felhasználói szerepkörök (Operatórok, Karbantartók, Mérnökök, Adminisztrátorok) eltérő funkciókat érhetnek el. A kritikus módosítások kizárólag hitelesítés után hajthatók végre.
⚙️ Adatfolyamat a háttérben
Elméleti alapok és Adatfolyamat

## Slide 6
🖥️ Mit lát a PLC? – Mit lát a HMI?
A HMI kezelői felülete felhasználóneveket és szerepköröket kezel, míg a PLC a beérkező parancsok mögött bitváltozók vagy hitelesítési flag-ek alapján hoz döntést a gépvezérlésről.
💻 PLC biztonsági program
A PLC a kritikus parancsok (pl. kézi kényszerítés, receptmódosítás) végrehajtása előtt belső logikával is ellenőrzi, hogy a feljogosított módban van-e a rendszer.
Feladatmegosztás: PLC és HMI

## Slide 7
🏭 Ipari esettanulmány
Egy gyártósoron feltárt hibás paraméterbeállítást az Audit Trail napló segítségével pontosan azonosítani tudták, így megakadályozták a további selejt gyártását.
🧪 Laborfeladat
Tervezzenek meg négy különböző felhasználói szintet és egy részletes jogosultsági mátrixot egy szimulált ipari HMI berendezéshez.
Gyakorlati Alkalmazás

## Slide 8
📊 Tervezési példa
Készítsünk jogosultsági mátrixot egy automatizált csomagológéphez:
🔧 Műhelytitok
„A PLC oldali jogosultság-ellenőrzés mindig nagyobb biztonságot nyújt, mint a kizárólag HMI oldali védelem, mert az utóbbi szoftveresen megkerülhető lehet.”
Operátor: Indítás, leállítás, riasztás nyugtázás
Karbantartó: Kézi vezérlés, szenzor kalibrálás
Mérnök: Receptmódosítás, időzítés paraméterek
•
•
•
Mérnöki Számítások és Tippek

## Slide 9
⚠️ Tipikus hibák
🎓 IAA Mesterfeladat
Tervezzen teljes körű jogosultsági rendszert és Audit Trail eseménylistát egy szigorú minőségbiztosítási igénnyel bíró gyógyszeripari berendezéshez!
Mindenki által használt közös jelszavak (pl. „admin/admin”)
Hiányzó eseménynaplózás vagy túl rövid megőrzési idő
Dokumentálatlan, manuális felülírások a gép mellett
•
•
•
Minőségellenőrzés és Elemzés

## Slide 10
„A jó rendszer nemcsak működik, hanem minden fontos változtatás visszakövethető benne.”
— Gondolkodjunk mérnökként!
„A nyomon követhetőség a modern minőségbiztosítás egyik legfontosabb alapköve.”
— IAA mérnöki idézet
Mérnöki Filozófia

## Slide 11
Időszak | Fejlődési lépés | Jelentőség az automatizálásban
1970-es évek | Kulcsos üzemmód | Fizikai kulcsos kapcsolók (Auto / Manual / Setup)
1980-as évek | Jelszavas HMI | Alapvető, szöveges jelszavas védelem a HMI panelen
1990-es évek | Jogosultsági szintek | Szerepkörök szerinti menüpontok és funkciók korlátozása
2000-es évek | Audit Trail | Műveletek automatikus, tamper-proof naplózása
2010+ | Központi felhasználó-kezelés | Aktív könyvtár (Active Directory) integráció ipari szinten
A Hozzáférés-kezelés Evolúciója

## Slide 12
❓ Önellenőrző kérdések
🔜 Következő hét (23. hét)
PLC kommunikációs hálózatok Ipari buszrendszerek (Profibus, Profinet, Modbus, Ethernet/IP) működése és adatáramlása.
Mit jelent pontosan az Audit Trail?
Mi a szerepkör-alapú hozzáférés előnye?
Miért szükséges a PLC oldali ellenőrzés?
•
•
•
Önellenőrzés és Kilátások