## Slide 1
INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM (IAP)
PLC Alapismeretek – 25. hét
SCADA rendszerek és ipari felügyelet

## Slide 2
Alapvetések & Kilátások
A hét mottója
„A jó vezérlés működteti a gépet, a jó felügyeleti rendszer pedig láthatóvá teszi a teljes folyamatot.”
A világ nagy kérdése
Hogyan lehet egy teljes üzem állapotát egyetlen képernyőn áttekinteni?

## Slide 3
Technikatörténet & Szoftverek
A technika története
A helyi kezelőpanelektől a grafikus SCADA rendszereken át eljutottunk a felhőkapcsolatot és digitális ikreket használó modern felügyeleti rendszerekig.
Kulcsszereplők & Szoftverek
Siemens WinCC, AVEVA System Platform, Ignition, Rockwell FactoryTalk View, Schneider EcoStruxure, GE iFIX és zenon.

## Slide 4
Tanulási Célok
Architektúra
• A SCADA szerepe • PLC–HMI–SCADA kapcsolat • Adatgyűjtés
Adatkezelés
• Trendek kezelése • Riasztási rendszerek • Historian adatbázis
Üzemeltetés
• Folyamatképek • Hibakeresés • Felügyeleti logikák

## Slide 5
Elméleti Alapok & Architektúra

## Slide 6
Hogyan Működik a Háttérben?
Üzemi Adatáramlási Láncolat
Érzékelők PLC HMI SCADA szerver Historian Operátor

## Slide 7
Mit Lát a PLC? – Mit lát a SCADA?
PLC Feladata
A PLC kizárólag a valós idejű, kritikus vezérlést, bitek és regiszterek kezelését végzi a terepen.
SCADA Feladata
A SCADA a PLC adataiból folyamatábrákat, trendeket, jelentéseket, és operátori riasztásokat készít.

## Slide 8
Ipari Esettanulmány
Alkalmazás: Vízmű felügyeleti rendszer.
Feladat: Szivattyúk, tartályszintek és riasztások felügyelete egy központi helyről.
Eredmény: Automatizált jelentéskészítés és azonnali beavatkozási lehetőség.

## Slide 9
Laborfeladat & Tervezési Példa
Laborfeladat
Tervezzen SCADA képernyőt tartályszinttel, szivattyúval, motorral, trendgrafikonnal és riasztási ablakkal.
Tervezési Példa
Készítsen SCADA architektúrát egy tíz PLC-vel működő, komplex gyártósor felügyeletéhez és adatbázis-kapcsolatához.

## Slide 10
Műhelytitok & Hibaelhárítás
Műhelytitok
Az áttekinthető grafikus felület sokszor nagyságrendekkel gyorsabban segít hibát találni, mint a nyers adatok vizsgálata.
Tipikus hibák
Zsúfolt képernyők, riasztásözön (alarm flood), rossz színhasználat, valamint hiányos vagy nem mentett archiválás.

## Slide 11
IAA Mesterfeladat & Mérnöki Szemlélet
IAA Mesterfeladat: Tervezzen teljes SCADA rendszert egy palackozó üzemhez folyamatképekkel, trendekkel, riasztásokkal és jogosultsági szintekkel.
Gondolkodjunk mérnökként!: „A jól megjelenített információ gyorsabb és biztonságosabb döntéseket eredményez.”
IAA mérnöki idézet: „Az adat értékét az adja, hogy időben és érthetően jut el a megfelelő emberhez.”

## Slide 12
Önellenőrzés & Történeti Idővonal
Önellenőrző kérdések
1. Mit jelent a SCADA? 2. Mi a különbség PLC és SCADA között? 3. Mi a Historian szerepe? 4. Mire jó a trend? 5. Hogyan segíti a SCADA a hibakeresést?
Év | Fejlődési mérföldkő
1970 | Helyi kezelőpanelek
1985 | Első SCADA rendszerek
1995 | Grafikus felügyelet
2005 - Napjaink | Webes SCADA, IIoT & Digitális iker

## Slide 13
Image Sources
http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/18247009850968387194_0
Source: googleusercontent.com
http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/4272111184120451766_0
Source: googleusercontent.com

## Slide 14
Image Sources
https://ifactoryapp.com/industries/steel-plant/manage-post-2k26/uploads/scada-ai-driven-integration-for-steel-plants-real-time-equipment-monitoring-to-analytics-action.png
Source: ifactoryapp.com
https://compiledsuccessfully.in/assets/images/services/ai-quality-inspection-ahmedabad.png
Source: compiledsuccessfully.in