## Slide 1
Integrált Automatika Program (IAP)
PLC Alapismeretek – 31. hét Az ipari kommunikáció jövője – 5G, Edge Computing és mesterséges intelligencia

## Slide 2
Fő kérdés
Hol érdemes feldolgozni a gyártás során keletkező adatokat: PLC-ben, Edge eszközön vagy a felhőben?
Fő fejlesztők
Siemens, Nokia, Ericsson, Cisco, Beckhoff, Phoenix Contact, Schneider Electric úttörő megoldásai.
Evolúció
Az RS-232 kommunikációtól eljutottunk az ipari Etherneten, az OPC UA-n és az IIoT-n keresztül az Edge Computing és az 5G korszakáig.
•
Hagyományos: Egyszerű soros portok, vezetékes buszok.
•
Modern kor: Valós idejű vezeték nélküli hálózatok és intelligens helyi feldolgozás.
A világ nagy kérdése és a technika története

## Slide 3
1990
Ethernet
2000
Ipari Ethernet
2010
OPC UA
2015
IIoT
2020
5G
Napjaink
Edge AI
Az ipari kommunikáció idővonala

## Slide 4
Edge Computing
Az Edge Computing a gépek közelében végzi az adatfeldolgozást, így radikálisan csökkenti a késleltetést és a hálózati terhelést.
5G az iparban
Magas megbízhatóságú, alacsony késleltetésű vezeték nélküli technológia (URLLC).
•
Helyi adatelemzés
•
Gyorsabb döntéshozatal
•
Kevesebb felhő-sávszélesség igény
•
Nagy sávszélesség
•
Sok egyidejű eszköz kezelése
•
Mobil robotok (AGV) és drónok támogatása
Elméleti alapok: Edge Computing és 5G

## Slide 5
Kommunikációs lánc
PLC vagy Edge?
A két technológia kiegészíti egymást:
•
PLC: Milliszekundumos determinisztikus vezérlés, biztonságkritikus feladatok.
•
Edge: Nagyobb számítási teljesítmény, gépi tanulási modellek futtatása, adatintegráció.
Adatáramlás és Architektúra

## Slide 6
Fő alkalmazási területek
Az AI forradalmasítja a gyárak működését:
Előnyök a gyártásban
A gépi tanulás segít megérteni a komplex folyamatokat:
•
Minőségellenőrzés: Kamerás képfeldolgozás hibák szűrésére.
•
Prediktív karbantartás: Alkatrészek meghibásodásának előrejelzése.
•
Energiaoptimalizálás: Fogyasztás minimalizálása.
Mérnöki szemlélet:
Mesterséges Intelligencia az iparban

## Slide 7
Forgatókönyv
Autóipari szerelősoron nagy sebességű kamerarendszer figyeli a hegesztési varratokat.
•
A képfeldolgozást és az AI modell futtatását egy helyi Edge számítógép végzi.
•
A kapott eredményt azonnal átadja a PLC-nek, amely a hibás darabot kiszelektálja a sorról.
Miért Edge?
Ha a képeket felhőbe küldenénk, a hálózati késleltetés miatt a PLC már túl későn kapná meg a jelzést a selejtezéshez.
Az Edge biztosítja a valós idejű válaszidőt.
Ipari esettanulmány

## Slide 8
Laborfeladat
Tervezzen teljes körű kommunikációs architektúrát PLC, HMI, Edge, SCADA, MES és ERP rétegek bevonásával, és jelölje az adatáramlást!
Tervezési példa
Adatok szűrése nagy adatmennyiséget termelő gyártósoron:
•
Edge-en feldolgozva: Rezgéselemzés, gyors hibajelzések, helyi statisztika.
•
Felhőbe továbbítva: Hosszútávú trendek, éves riportok, ERP integráció.
Laborfeladat és Tervezési Példa

## Slide 9
⚠️ Tipikus hibák
🔧 Műhelytitok
„Nem minden adat értékes.” Az intelligens Edge eszközök legfontosabb feladata, hogy csak a releváns, szűrt információt továbbítsák a felsőbb szintek felé.
•
A PLC túlterhelése összetett elemzési és adatelemzési feladatokkal.
•
Túl sok nyers adat küldése a felhőbe (magas hálózati költségek).
•
Elégtelen hálózati sávszélesség vagy rosszul tervezett Wi-Fi / 5G lefedettség.
Műhelytitok és Tipikus Hibák

## Slide 10
IAA Mesterfeladat
Tervezzen intelligens kommunikációs architektúrát egy teljesen automatizált raktár számára 5G, Edge, AI és PLC rendszerek összehangolásával!
Gondolkodjunk mérnökként!
„A megfelelő adat a megfelelő helyen többet ér, mint a rengeteg feldolgozatlan információ.”
Modern mérnökként ne csak vezéreljünk, hanem optimalizáljunk is!
IAA Mesterfeladat és Mérnöki Szemlélet

## Slide 11
❓ Önellenőrző kérdések
📖 Főbb szakkifejezések
1.
Mi az Edge Computing lényege?
2.
Milyen fő előnyei vannak az 5G-nek az iparban?
3.
Miért nem célszerű minden adatot közvetlenül a felhőbe küldeni?
4.
Miben különbözik a PLC és az AI szerepe?
5.
Mire használható az AI az ipari kommunikációban?
5G: Ötödik generációs mobilhálózat
Edge Computing: Helyi adatfeldolgozás
AI: Artificial Intelligence (Mesterséges Intelligencia)
AGV: Automated Guided Vehicle (Önjáró jármű)
MES / ERP: Gyártás- és vállalatirányítás
Önellenőrző kérdések és Szakkifejezések

## Slide 12
🔜 Következő hét (32. hét)
Felhőalapú ipari rendszerek (Cloud Manufacturing)
Integrált Automatika Akadémia (IAA) © 2026