## Slide 1
IAP
28. hét
Időutazás a villamos
hajtások világában
A csillag-delta indítástól a frekvenciaváltóig
1950
Y/Δ
DC
TIR
VFD

## Slide 2
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
28. hét
1950-től napjainkig
A villamos hajtások fejlődésének fő állomásai
TÖRTÉNETI KITEKINTÉS
Az 1950-1970-es években mechanikus kapcsolók, kontaktorok és egyenáramú hajtások domináltak. Később tirisztoros hajtások, majd IGBT-alapú frekvenciaváltók jelentek meg.
GONDOLKODJ EL!
Hogyan indítottak és szabályoztak nagy teljesítményű villanymotorokat, mielőtt léteztek volna a frekvenciaváltók?

## Slide 3
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
28. hét
Hajtástechnikai idővonal
1950-70
Kontaktoros és mechanikus megoldások
Y/Δ
Csillag-delta motorindítás
DC
Ward-Leonard és egyenáramú hajtások
TIR
Tirisztoros szabályozás
VFD
IGBT-alapú frekvenciaváltók

## Slide 4
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
28. hét
Csillag-delta indítás
Klasszikus motorindítási módszer
CÉL
A forrás a csillag-delta indítás céljának, előnyeinek és korlátainak áttekintését kéri.
ÖSSZEHASONLÍTÁS
A tanórán a közvetlen indítással kell összevetni, kapcsolási rajz elemzésével.
KONTAKTOROK
A régi hajtástechnika jellegzetes elemei; valódi alkatrészekkel is szemléltethetők.

## Slide 5
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
28. hét
Egyenáramú hajtások és Ward-Leonard
A szabályozható hajtások korábbi világa
MOTOR
egyenáramú hajtás
→
WARD-LEONARD
történeti hajtásrendszer
→
IPAR
daru • hengermű • felvonó

## Slide 6
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
28. hét
A tirisztoros korszak
Átmenet a modern teljesítményelektronika felé
FEJLŐDÉSI LÉPCSŐ
A forrás a tirisztoros hajtásokat a klasszikus megoldások és a modern frekvenciaváltók közötti fontos fejlődési állomásként kezeli.
MŰHELYMUNKA
Ha rendelkezésre áll tirisztoros panel, a tanulók kézbe vehetik és összehasonlíthatják a modern frekvenciaváltó teljesítményrészével.

## Slide 7
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
28. hét
Frekvenciaváltó - mi van belül?
A 4. tanóra laborjának fő egységei
AC
hálózati bemenet
GRAETZ
egyenirányító híd
DC
pufferkondenzátorok
IGBT
inverter teljesítményrész
CTRL
vezérlőkártya

## Slide 8
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
28. hét
Az energia útja
Egyszerű blokkvázlat a frekvenciaváltóban
HÁLÓZAT
→
EGYENIRÁNYÍTÁS
→
DC KÖZBENSŐ KÖR
→
INVERTER
→
MOTOR
A 29. héten ezt a láncot vizsgáljuk tovább: hogyan lesz az egyenfeszültségből PWM és IGBT segítségével háromfázisú váltakozó feszültség.

## Slide 9
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
28. hét
Labor
Szétszerelt frekvenciaváltó vizsgálata
1
Biztonság
Csak feszültségmentes, oktatási vagy hibás készüléken dolgozz.
2
Azonosítsd
a Graetz-hidat és a pufferkondenzátorokat.
3
Keresd meg
az IGBT-modult és a vezérlőkártyát.
4
Hasonlítsd össze
a régi és modern hajtástechnikai alkatrészeket.
5
Rajzold le
az energia útját egyszerű blokkvázlatban.

## Slide 10
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
28. hét
Hajtástechnikai múzeum
Csoportos összefoglaló
Y/Δ
csillag-delta indító
DC
egyenáramú hajtás
TIR
tirisztoros szabályozó
VFD
korszerű frekvenciaváltó

## Slide 11
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
28. hét
A hét kulcsfelismerése
A korszerű frekvenciaváltó
nem egyetlen új találmány,
hanem több évtized műszaki fejlődésének eredménye.

## Slide 12
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
28. hét
Amit ezen a héten áttekintettél
✓
A villamos hajtások fejlődését 1950-től napjainkig
✓
A csillag-delta indítás helyét és szerepét
✓
Az egyenáramú és Ward-Leonard hajtások korszakát
✓
A tirisztoros hajtások fejlődési szerepét
✓
A frekvenciaváltó fő egységeit és az energia útját
Következő hét: háromfázisú váltakozó feszültség előállítása PWM és IGBT-k segítségével.